金普新区南部城区新建生活垃圾压缩转运站项目建设用地要求公示

2022-20

根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》，我局现将拟核发事项向社会各界予以公示（具体内容详见大连金普新区网站https://www.dljp.gov.cn及现场公示牌）。如相关部门及利害关系人有异议，请在本公示发布后7个工作日内向我局提出书面申请。逾期或无异议，我局将依法进行批复。

大连市自然资源局金普新区分局

金普新区南部城区新建生活垃圾压缩转运站项目建设用地要求

1.限制性条件

1.1用地位置：金普新区站前街道。

1.2用地面积：9005平方米。

1.3用地性质：公用设施用地（环境设施用地-垃圾转运站）。

1.4容积率：≤0.5。

2指导性条件

2.1建筑密度：≤40%。

2.2绿地率：≥20%。

2.3建筑高度：≤24米。

2.4建筑退线：

临所有方向规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥5米；临路围栏退用地红线≥1米，临路门卫退用地红线≥2米。

用地南侧存在现状铁路用地，南侧200米内存在高压输气管线，应首先结合周边现状和规划开展安全、环境等评估工作，确定防护距离；规划新建地上、地下建（构）筑物与现状铁路用地、高压输气管线及周边设施建（构）筑物的间距必须满足安全、消防、环保等相关法律法规和技术标准要求。

2.5交通出入口方位：东北侧（以实际审批方案为准）。

2.6停车要求：

按标准配置足量地上、地下停车位，项目内停车不得占用公共道路和公共空间。配建停车场电动汽车充电设施要求：按照总停车位数量10%的比例配建电动汽车充电设施，余下90%预留充电设施建设条件。

2.7城市设计要求：与周边环境协调。

3遵守事项

3.1规划用地内建筑应满足相关法规、技术规范的要求，并应符合市政工程设施、无线电收发区、微波通道、军事和国家安全设施等技术规定。

3.2涉及军事、环保、消防、土地、地质、抗震、交通、电力、邮电通讯、煤气、高压走廊、上下水、绿化、人防、公私房、水土

2022年4月1日

保持、卫生、河渠、防洪等事宜，须征得主管部门同意并办理相关手续。

3.3新建建筑与周围原有建筑物间距应符合消防、安全、环保、卫生、日照等要求，并保证周边道路、市政等基础设施的正常使用；涉及可能出现的挡日照问题，由建设单位负责解决。

3.4解决好因规划不同步实施产生的相关问题；若规划用地内包含市政公共管线，涉及到保护、迁移、改线等工作，需先行征求规划、城管及专业公司同意，并解决好各类设施的动迁等问题后，方可施工。因此所产生的各项费用由本地块权属单位自行承担。

保证与周边项目的非市政管网畅通且在本项目施工期间正常使用，新设管网未铺设前，原有管网不得中断。

3.5结合周边做好安评和环评，工程建设必须符合安全和环境保护相关的法律法规规定。并按照《大连市石油天然气长输管道、危险化学品管道相关区域工程施工联合审批暂行规定》和《大连市石油天然气、危险化学品管道区域工程施工安全生产规定》等文件的规定办理相关手续。

四、提示说明

4.1满足绿色发展要求：

政府投资项目：总建筑面积1万平方米（含）以上和单体建筑面积5000平方米以上的新建项目，全部采用装配式建筑技术，单体装配率不低于50%，鼓励采用BIM技术。

非政府投资项目：总建筑面积3万平方米（含）以上的新建住宅项目，全部采用装配式建筑技术，单体装配率不低于50%，鼓励采用BIM技术；总建筑面积3万平方米（含）以上和单体建筑面积5000平方米以上的新建公共建筑项目，全部采用装配式建筑技术，单体装配率不低于50%，鼓励采用BIM技术。

对于非政府投资挂牌溢价高的住宅项目装配式全建设过程采用BIM技术。落实海绵城市建设相关工作要求。

4.2国土空间规划执法部门履行监督检查职责时，被监督检查单位和人员应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查的活动。

4.3在签订国有土地使用权出让合同的同时，向自然资源主管部门申领《建设用地规划许可证》。

4.4本文附图1份（用地预审与选址意见书附图），图文一体配合使用，作为土地使用权出让合同组成部分。

4.5本文及其附图有效期一年（自印发之日起）。期满需要延期的，应当在有效期满三十日内依法办理延期手续。延期只能进行一次，延期的期限不得超过一年。有效期满未办理延期手续的，本文及其附图自行失效。

4.6本文只作为提供国有土地使用权交易和编制详细规划的参考依据。

4.7规划总图必须在近期实测1:500现状地形图上绘制（现状地形须经勘察测绘主管部门盖章），近期现状地形图应包括用地周边道路及周边50米范围。

4.8设计方案应严格执行国家及地方法规及技术规范。

审批事项： 选址意见书及用地要求

公示时间：2022年4月2日至2022年4月13日

公示内容咨询电话：87628661

公示意见反馈电话：87615613      网上反馈意见邮箱：dkgongshifankui@126.com