省级及以上工业集聚区信息公开

大连经济技术开发区是国家级工业集聚区，主导行业是高端装备、高端铸锻、新材料、航空零部件加工、通航运营服务、汽车整车、汽车零部件、生物医药、先进装备制造业等，该区域日产生污水量约为14万吨。依托大开污水处理有限公司、大连经济技术开发区排水管理有限公司、德泰小窑湾污水处理有限公司进行处理后排放。

大开污水处理有限公司设计日处理能力由10万吨，目前实际日处理量为6万吨，出水水质一级A标准；大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，目前实际日处理量为7万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力5万吨/日，实际日处理量4万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂各自设置1个排污口，全部按规范设置。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连经济技术开发区 | 大开污水处理有限公司 | 10 | 6 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 28 | 0.301 | 9.46 | 0.18 | 达标 |
| 2 | 大连经济技术开发区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 7 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 29 | 0.381 | 9.19 | 0.07 | 达标 |
| 3 | 大连经济技术开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 5 | 4 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 23 | 0.280 | 12.3 | 0.07 | 达标 |

数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连登沙河产业区（原登沙河临港工业区，2013年更名）成立于2006年。目前，产业区注册企业48家，建成项目8个，分别是东北特钢、法国液化空气、宝林电缆、汇程铝业一期、环美科技、咸正管业、洪立电机及荣宝机械。按照规划设计，登沙河污水处理厂总占地面积36875平方米，工程投资9164万元，污水总处理规模21万吨/日。分三期建设，一期2.5万吨/日，二期5万吨/日，三期21万吨/日。

登沙河污水处理厂一期工程于2013年9月开工，2015年10月完成日处理能力2.5万吨土建建设，安装日处理能力1.25万吨的设备，处理工艺为厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺法（AA/O），目前已通水调试，实际日处理污水1200吨。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连登沙河产业区 | 大连德泰登沙河污水处理有限公司 | 2.5 | 0.12 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 18 | 0.129 | 6.66 | 0.03 | 达标 |

注：数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连金州经济开发区主导行业为发展船舶及其制造、重大装备制造和高新技术产业，铸、锻、热处理产业，目前园区已投产企业4家。

目前，金州经济开发区与德泰公司签订污水接纳处理协议，将企业产生的污水运送至德泰小窑湾污水处理厂进行处理。园区计划建设一座日处理量300吨的污水处理站，已完成选址，正处于设计阶段。德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力5万吨/日，实际日处理量4万吨，出水水质达到一级A标准。该污水处理厂1个排污口，按规范设置，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连金州经济开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 5 | 4 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 23 | 0.280 | 12.3 | 0.07 | 达标 |

数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连金渤海岸服务业发展区地处大连市渤海岸线金州湾畔，以现代服务业为主题的功能园区，结合园区总体规划及产业定位，目前园区已入驻的产业项目6个，均为商业和住宅开发项目。

目前园区污水依托于大连德泰小窑湾污水处理有限公司。计划建设1000吨的小型污水处理站以满足近期污水处理要求。德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力5万吨/日，实际日处理量4万吨，出水水质达到一级A标准。该污水处理厂1个排污口，按规范设置，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 金渤海岸服务业发展区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 5 | 4 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 23 | 0.280 | 12.3 | 0.07 | 达标 |

数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

普湾经济区自有污水处理厂一座，为松木岛污水处理厂，2016年7月，由北京首创对松木岛污水处理厂提标改造工程进行建设并运营，现全部工程已完工。污水处理厂设计处理能力2.5万吨/日，实际日处理量2万吨，目前已经稳定达到一级A标准，正在办理环保验收相关手续。该污水处理厂1个排污口，按规范设置，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 普湾经济区 | 大连首创水务有限公司 | 2.5 | 2 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 24 | 0.322 | 13.4 | 0.27 | 达标 |

数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

炮台经济开发区是大连市人民政府1992年6月正式批准设立的市级经济开发区，2002年10月经辽宁省人民政府批准晋升为省级经济开发区，规划面积为4.303平方公里。目前建成区面积3.45平方公里，拥有企业54户。

园区依托于大连首创水务有限公司，污水由管网引入污水处理厂进行集中处置。该污水处理厂1个排污口，按规范设置，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 炮台经济开发区 | 大连首创水务有限公司 | 2.5 | 2 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 24 | 0.322 | 13.4 | 0.27 | 达标 |

数据来源：2019年11月金普新区环境监测站监督性监测报告