金普新区振金学校项目用地预审与选址意见书公示

2022-52

根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》，我局现将拟核发事项向社会各界予以公示（具体内容详见大连金普新区网站https://www.dljp.gov.cn及现场公示牌）。如相关部门及利害关系人有异议，请在本公示发布后7个工作日内向我局提出书面申请。逾期或无异议，我局将依法进行批复。

大连市自然资源局金普新区分局

2022年7月11日

3.3新建建筑与周围原有建筑物间距应符合消防、安全、环保、卫生、日照等要求，并保证周边道路、市政等基础设施的正常使用；涉及可能出现的挡日照问题，由建设单位负责解决。

保证与周边项目的非市政管网畅通且在本项目施工期间正常使用，新设管网未铺设前，原有管网不得中断。

3.4解决好因规划不同步实施产生的相关问题；若规划用地内包含市政公共管线，涉及到保护、迁移、改线等工作，需先行征求规划、城管及专业公司同意，并解决好各类设施的动迁等问题后，方可施工。因此所产生的各项费用由本地块权属单位自行承担。

3.5结合周边做好安评和环评，工程建设必须符合安全和环境保护相关的法律法规规定。

3.6未经依法审核同意，本文的各项内容不得随意变更。

除上述要求外，还应符合《中华人民共和国城乡规划法》、《辽宁省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》、《大连市城乡规划条例》及相关法规、技术规范要求。涉及其它相关管理部门要求的，应按规定办理相关手续。

四、提示说明

4.1满足绿色发展要求：

4.1.1鼓励采用装配式建筑技术，装配式建筑的装配率应符合国家、省、市及地方相关标准和规定的要求。单体建筑面积5000平方米以上的公共建筑项目，应全部采用装配式建筑技术，单体装配率不低于50%。

4.1.2新建建筑在满足绿色建筑基本级标准的基础上，总建筑面积3万平方米以上和单体建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目，执行一星级标准。

4.1.3落实海绵城市建设相关工作要求。

4.1.4配建停车场电动汽车充电设施要求：按照不少于总停车位数量10%的比例配建电动汽车充电设施，余下部分预留充电设施建设条件。

金普新区振金学校项目建设用地要求

1.限制性条件

1.1用地位置：金普新区站前街道。

1.2用地面积：37681平方米。

1.3用地性质：公共管理与公共服务用地（教育科研用地-中小学用地）。

1.4容积率：≤1.0。

2指导性条件

2.1建筑密度：≤45%。

2.2绿地率：≥35%。

2.3建筑高度：≤30米。

2.4建筑退线：

临西侧金泉路、北侧龙湾4路方向规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥10米，临其他方向规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥5米；临路围栏退用地红线≥1米，临路门卫退用地红线≥2米。

2.5交通出入口方位：西侧、北侧（以实际审批方案为准）。

2.6停车要求：

按不低于3个/100师生配建停车位，按此标准配置足量地上、地下停车位，项目内停车不得占用公共道路和公共空间。

2.7城市设计要求：与周边环境协调。

3遵守事项

3.1规划用地内建筑应满足相关法规、技术规范的要求，并应符合市政工程设施、无线电收发区、微波通道、军事和国家安全设施等技术规定。

3.2涉及军事、环保、消防、土地、地质、抗震、交通、电力、邮电通讯、煤气、高压走廊、上下水、绿化、人防、公私房、水土保持、卫生、河渠、防洪等事宜，须征得主管部门同意并办理相关手续。

4.2国土空间规划执法部门履行监督检查职责时，被监督检查单位和人员应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查的活动。

4.3在签订国有土地使用权出让合同的同时，向自然资源主管部门申领《建设用地规划许可证》。

4.4本文附图1份（用地预审与选址意见书附图），图文一体配合使用，作为土地使用权出让合同组成部分。

4.5本文及其附图有效期一年（自印发之日起）。期满需要延期的，应当在有效期满三十日内依法办理延期手续。延期只能进行一次，延期的期限不得超过一年。有效期满未办理延期手续的，本文及其附图自行失效。

4.6本文只作为提供国有土地使用权交易和编制详细规划的参考依据。

4.7规划总图必须在近期实测1:500现状地形图上绘制（现状地形须经勘察测绘主管部门盖章），近期现状地形图应包括用地周边道路及周边50米范围。

4.8设计方案应严格执行国家及地方法规及技术规范。

审批事项： 选址意见书及用地要求

公示时间：2022年7月12日至2022年7月20日

公示内容咨询电话：87628661

公示意见反馈电话：87615613      网上反馈意见邮箱：dkgongshifankui@126.com