大连金普新区辽宁大连金州国家粮食储备库用地规划条件调整公示

2021- 048

根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》，我局现将拟核发事项向社会各界予以公示（具体内容详见大连金普新区网站https://www.dljp.gov.cn及现场公示牌）。如相关部门及利害关系人有异议，请在本公示发布后7个工作日内向我局提出书面申请。逾期或无异议，我局将依法进行批复。

大连市自然资源局金普新区分局

2021年5月24日

3.遵守事项

3.1规划用地内建筑应满足相关法规、技术规范的要求，并应符合市政工程设施、无线电收发区、微波通道、军事和国家安全设施等技术规定。

3.2涉及军事、环保、消防、土地、地质、抗震、交通、电力、邮电通讯、煤气、高压走廊、上下水、绿化、人防、公私房、水土保持、卫生、河渠、防洪等事宜，须征得主管部门同意并办理相关手续。

3.3新建建筑与周围原有建筑物间距应符合消防、安全、环保、卫生、日照等要求；涉及可能出现的挡日照问题，由建设单位负责解决。

3.4解决好因规划不同步实施产生的相关问题；若规划用地内包含市政公共管线，涉及到保护、迁移、改线等工作，需先行征求规划、城管及专业公司同意，并解决好各类设施的动迁等问题后，方可施工。

3.5应按国家规范设置开关站、换热站、给水加压泵站等基础配套设施，由地块权属单位负责投资建成后，将不动产权证一次性办给各专业公司或相关主管部门，其建筑面积及布置方式应满足国家及地方相关规范要求。

3.6建（构）筑物地下室需设有污水排放设施时，应采用污水提升设备将污水送至室外管网，且该系统应为独立排水系统。

3.7未经依法审核同意，本文的各项内容不得随意变更。

3.8 项目用地用地北侧存在燃气、污水、给水等管线，项目设计、建设必须符合相关法律法规划和规范的相关规定,并按照《大连市石油天然气、危险化学品管道相关区域工程施工联合审批暂行规定》和《大连市石油天然气、危险化学品管道区域工程施工安全生产规定》等文件规定并办理相关手续。

辽宁大连金州国家粮食储备库用地规划条件

1.限制性条件

1.1用地位置：大连金普新区光中街道。

1.2用地面积：116212平方米。

1.3用地性质：物流仓储用地。

1.4容积率：≥0.45，≤ 1.5。

2.指导性条件

2.1建筑密度：≥30%。

2.2绿地率：≤15%。

2.3建筑高度：≤32米（因特殊功能需要可局部突破，但应满足相关限高要求）。

2.4建筑退线：

规划用地范围内，南侧66kv管廊带及其南侧用地不允许新建地上、地下建（构）筑物；66kv管廊带北侧规划新建地上、地下建（构）筑物退管廊带≥5米；临北侧友好街规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥28米；临西侧南胜路规划新建地上、地下建（构）筑物退规划道路红线≥5米；临东侧规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥5米；其他方向规划新建地上、地下建（构）筑物退用地红线≥8米；

临路围栏退用地红线≥1米，临路门卫退用地红线≥2米。

同时，用地北侧存在燃气、污水、给水等管线，应首先结合周边现状和规划开展安全、环境等评估工作，确定防护距离。

2.5交通出入口方位：西侧（以实际审批方案为准）。

2.6停车要求：

按国家规范要求标准配建停车位及停车设施，项目内停车不得占用公共道路和公共空间。

2.7城市设计要求：与周边环境协调。

3.9 结合周边做好安评和环评，工程建设必须符合安全和环境保护相关的法律法规规定。

除上述要求外，还应符合《中华人民共和国城乡规划法》、《辽宁省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》、《大连市城乡规划条例》及相关法规、技术规范要求。涉及其它相关管理部门要求的，应按规定办理相关手续。

4.说明

4.1按照相关部门要求配建公共服务配套设施；

4.2满足绿色发展要求：

4.2.1落实海绵城市建设相关指标要求。

4.2.2按国家规范要求标准配建停车位。

4.3国土空间规划执法部门履行监督检查职责时，被监督检查单位和人员应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查的活动。

4.4本文及附图有效期一年（自印发之日起）。期满需要延期的，应当在有效期满三十日内依法办理延期手续。延期只能进行一次，延期的期限不得超过一年。有效期满未办理延期手续的，本文及附图自行失效。

4.5本条件只作为编制详细规划的参考依据。

4.6规划总图必须在近期实测1:500现状地形图上绘制（现状地形须经勘察测绘主管部门盖章），近期现状地形图应包括用地周边道路及周边50米范围。

4.7方案应附报建筑主要立面及沿城市干道彩色透视图、鸟瞰图及夜景效果图。

4.8设计方案应严格执行国家及地方法规及技术规范，所涉及的面积、层数、容积率等技术指标以设计单位报送图纸中标注为准；如出现挡光、技术指标偏差及其它技术问题，由建设单位和设计单位承担责任。

网上反馈意见邮箱：dkgongshifankui@126.com

公示时间：2018年XX月XX日至2018年XX月XX日         公示意见反馈电话：87612661

审批事项：

公示时间：2021年5月25日至2021年6月2日

公示内容咨询电话：87628661

公示意见反馈电话：87615613