省级及以上工业集聚区信息公开

大连经济技术开发区是国家级工业集聚区，主导行业是高端装备、高端铸锻、新材料、航空零部件加工、通航运营服务、汽车整车、汽车零部件、生物医药、先进装备制造业等，该区域日产生污水量约为23万吨。依托大开污水处理有限公司、大连经济技术开发区排水管理有限公司、德泰小窑湾污水处理有限公司进行处理后排放。

大开污水处理有限公司设计日处理能力由10万吨，目前实际日处理量为7.6万吨，出水水质一级A标准；大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为6.9万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力12万吨/日，实际日处理量8.5万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂按规范要求各自设置1个排污口。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连经济技术开发区 | 大开污水处理有限公司 | 10 | 7.6 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 13 | 0.429 | 8.26 | 0.16 | 达标 |
| 2 | 大连经济技术开发区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 6.9 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.212 | 5.71 | 0.14 | 达标 |
| 3 | 大连经济技术开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 12 | 8.5 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.672 | 9.79 | 0.20 | 达标 |

数据来源：2023年2月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连保税区是国家级工业集聚区，主导行业是商贸、物流、食品等，该区域日产生污水量约为0.8万吨。依托大连经济技术开发区排水管理有限公司进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为6.9万吨，出水水质一级A标准；该污水处理厂按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连保税区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 6.9 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.212 | 5.71 | 0.14 | 达标 |

数据来源：2023年2月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连湾里综合保税区是国家级工业集聚区，主导行业是保税展示交易 跨境电商等，该区域产生的污水依托大连经济技术开发区排水管理有限公司和大连德泰小窑湾污水处理有限公进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为6.9万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力12万吨/日，实际日处理量8.5万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂按规范要求各自设置1个排污口。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连湾里综合保税区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 6.9 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.212 | 5.71 | 0.14 | 达标 |
| 2 | 大连湾里综合保税区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 12 | 8.5 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.672 | 9.79 | 0.20 | 达标 |

数据来源：2023年2月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连大窑湾综合保税区是国家级工业集聚区，主导行业是加工贸易、跨境电商 保税仓储等，该区域产生的污水依托大连大孤山污水处理有限公司进行处理后排放。大连大孤山污水处理有限公司设计日处理能力为7万吨，实际日处理量4.5万吨，出水水质达到一级A标准。该污水处理厂按规范要求各自设置1个排污口。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连大窑湾综合保税区 | 大连大孤山污水处理有限公司 | 7 | 4.5 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 16 | 0.599 | 5.32 | 0.20 | 达标 |

数据来源：2023年2月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连普湾经济区是省级工业集聚区，主导行业是精细化工、高端装备制造、电商物流、文化体育等，该区域日产生污水量约为4.8万吨。依托大连首创水务有限公司（松木岛污水处理厂）、上实环境水务（大连）有限公司（大连普湾新区三十里堡污水处理厂）进行处理后排放。松木岛污水处理厂设计处理能力一级A 2.5万吨/日，实际日处理量2.9万吨，出水水质达到一级A标准。三十里堡污水处理厂设计处理能力2万吨/日，实际日处理量1.9万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂按规范设置1个排污口，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连普湾经济区 | 大连松木岛污水处理厂 | 2.5 | 2.9 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 11 | 0.117 | 9.25 | 0.23 | 达标 |
| 2 | 大连普湾经济区 | 大连普湾新区三十里堡污水处理厂 | 2 | 1.9 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A | 12 | 0.587 | 5.60 | 0.18 | 达标 |

数据来源：2023年2月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告