金普新区2020年第三季度生活饮用水末梢水水质监测情况

为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》，按照《关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案》（大卫办发[2020]26号）等有关要求和关于印发《2020金普新区生活饮用水末梢水水质监测信息公开方案》的通知（大金普卫发[2020]55号）有关安排，第三季度金普新区卫生健康局组织对全区36个监测点的生活饮用水末梢水水质进行了监测。共采集检测水样36份，并通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)的检测，以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)进行评价（详见附件）。

附件：

| 2020年金普新区第三季度末梢水 主要指标达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 36 | 36 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 36 | 36 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 36 | 36 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 36 | 35 | 97.22 |
| 5 | PH | 36 | 36 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 36 | 36 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 36 | 36 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 36 | 36 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 36 | 36 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 36 | 36 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 35 | 35 | 100.00 |