2024年金普新区第四季度生活饮用水末梢水水质监测情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 45 | 45 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 45 | 45 | 100.00 |
| 3 | 高锰酸钾指数 | 45 | 45 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 45 | 45 | 100.00 |
| 5 | PH | 45 | 45 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 45 | 45 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 45 | 45 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 45 | 45 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 45 | 45 | 100.00 |
| 10 | 氨（以N计） | 45 | 45 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 44 | 44 | 100.00 |

备注：2024年第四季度公示47个监测点有2个供水单位因维修停供，实际监测45份样品，其中1份分散式供水不测消毒指标。