附件：

| 2025年金普新区第一季度末梢水 主要指标达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 34 | 34 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 34 | 34 | 100.00 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 34 | 34 | 100.00 |
| 4 | pH | 34 | 34 | 100.00 |
| 5 | 色度 | 34 | 34 | 100.00 |
| 6 | 浑浊度 | 34 | 34 | 100.00 |
| 7 | 肉眼可见物 | 34 | 34 | 100.00 |
| 8 | 臭和味 | 34 | 34 | 100.00 |
| 9 | 氨（以N计） | 34 | 34 | 100.00 |
| 10 | 游离氯 | 34 | 34 | 100.00 |

备注：34份样品中，1份分散式供水不测消毒指标