附件：

| 2018年金普新区第三季度末梢水 主要指标达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 28 | 28 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 28 | 28 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 28 | 28 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 28 | 28 | 100.00 |
| 5 | PH | 28 | 28 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 28 | 28 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 28 | 28 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 28 | 28 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 28 | 28 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 28 | 28 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 26 | 26 | 100.00 |