2021年1月 鸽子塘水库 监测结果报表说明

鸽子塘水库1个点位各监测32项。按《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中基本项目标准Ⅲ类标准限值及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值评价，鸽子塘水库水质的各项监测指标一次值均符合国家标准。

金普新区环境监测站

2021年1月12日