金普新区2019年第四季度生活饮用水

末梢水卫生监测情况

按照《大连市人民政府关于印发大连市水污染防治工作方案的通知》（大政发[2016]29号）、辽宁省卫生健康委《关于进一步做好生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开的通知》（辽卫办发[2018]10号）、大连市卫生健康委《2018年大连市生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开工作方案》（大卫疾控发[2018]3号）等有关要求和《2018年金普新区生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开工作方案》（大金普社发[2018]85号）有关安排，第四季度金普新区卫生健康局组织对全区36个监测点的生活饮用水末梢水卫生进行了监测。共采集检测水样36份，并通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)的检测，以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)进行评价（详见附件）。

附件1

| 2019年金普新区第四季度末梢水 主要指标达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 36 | 36 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 36 | 36 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 36 | 36 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 36 | 35 | 97.22 |
| 5 | PH | 36 | 36 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 36 | 36 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 36 | 36 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 36 | 36 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 36 | 36 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 36 | 36 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 36 | 36 | 100.00 |

附件2

2019年金普新区第四季度饮用水公示监测指标汇总表

| 序号 | 监测单位 | 监测点类型 | 检测项目数 | 检测日期 | 报告编号 | 不合格指标及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向应街道土门新水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.22 | sz20190703 |  |
| 2 | 大魏家街道玉田水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.11.5 | sz20190723 |  |
| 3 | 登沙河街道丛家水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.14 | sz20190696 |  |
| 4 | 登沙河街道旗杆村水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.14 | sz20190697 |  |
| 5 | 华家街道李沟水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.11.4 | sz20190721 |  |
| 6 | 杏树街道杏林水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.15 | sz20190699 |  |
| 7 | 杏树街道中心水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.15 | sz20190698 | 总硬度复检后合sz20190744 |
| 8 | 拥政街道九里水厂 | 农村水集中供水 | 34 | 2019.10.8 | sz20190680 |  |
| 9 | 拥政街道元宝沟水厂 | 农村水集中供水 | 34 | 2019.10.8 | sz20190682 |  |
| 10 | 站前街道杨家水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.8 | sz20190684 |  |
| 11 | 先进街道八里水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.8 | sz20190687 |  |
| 12 | 大李家中心水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.14 | sz20190694 | 总硬度578.5 |
| 13 | 得胜中心水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.14 | sz20190693 |  |
| 14 | 炮台街道红星村饮水工程 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.9 | sz20190692 |  |
| 15 | 石河街道大王水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.9 | sz20190690 |  |
| 16 | 大连金普新区复州湾自来水公司（大型） | 农村水集中供水 | 37 | 2019.10.9 | sz20190691 |  |
| 17 | 三十里堡街道三十里水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.9 | sz20190689 | 硝酸盐24 |
| 18 | 董家沟街道杨树村孔屯水厂 | 农村水集中供水 | 35 | 2019.10.29 | sz20190713 |  |
| 19 | 二十里堡街道中心水厂（大型） | 农村水集中供水 | 37 | 2019.10.22 | sz20190701 |  |
| 20 | 亮甲店街道改水办中心水厂 | 农村水集中供水 | 37 | 2019.10.22 | sz20190702 |  |
| 21 | 大连开发区自来水公司凤凰山净水厂（九龙湾饭店） | 市政供水 | 35 | 2019.10.29 | sz20190710 |  |
| 22 | 大连开发区自来水公司松树山水厂（大连金石滩旅游度假区管委会） | 市政供水 | 35 | 2019.10.29 | sz20190712 |  |
| 23 | 大连开发区自来水公司湾里水厂（德泰跨境电商产业园） | 市政供水 | 35 | 2019.10.29 | sz20190711 |  |
| 24 | 大连市自来水集团有限公司青山净水分公司 （大连保税区二十里堡街道十三芳里小区） | 市政供水 | 35 | 2019.10.30 | sz20190719 |  |
| 25 | 大连自来水集团有限公司青山净水分公司（阿尔滨集团宾馆有限公司） | 市政供水 | 35 | 2019.10.28 | sz20190707 |  |
| 26 | 大连自来水集团有限公司青山净水分公司（金州新区中医院） | 市政供水 | 35 | 2019.10.28 | sz20190706 |  |
| 27 | 大连自来水集团有限公司青山净水分公司（万科城KFC） | 市政供水 | 35 | 2019.10.28 | sz20190708 |  |
| 28 | 大连自来水集团有限公司青山净水分公司（七顶山朱家村） | 市政供水 | 35 | 2019.10.28 | sz20190705 |  |
| 29 | 大连自来水集团有限公司登沙河净水分公司（东北特钢集团有限公司） | 市政供水 | 35 | 2019.10.14 | sz20190695 |  |
| 30 | 大连市自来水集团有限公司登沙河净水分公司（东北师范大学大连保税区实验学校） | 市政供水 | 35 | 2019.10.30 | sz20190718 |  |
| 31 | 大连市自来水集团有限公司登沙河净水分公司（大连保税区亮甲店街道青云华庭小区华庭苑） | 市政供水 | 35 | 2019.10.30 | sz20190716 |  |
| 32 | 大连市自来水集团有限公司登沙河净水分公司（大连保税区亮甲店街道中心卫生院） | 市政供水 | 35 | 2019.10.30 | sz20190717 |  |
| 33 | 二十里堡街道育贤小学 | 农村水学校供水 | 35 | 2019.10.30 | sz20190715 |  |
| 34 | 大连金普新区华家街道中心小学 | 农村水学校供水 | 35 | 2019.11.4 | sz20190720 |  |
| 35 | 杏树屯镇勇家村小学 | 农村水学校供水 | 35 | 2019.10.15 | sz20190700 |  |
| 36 | 二十里堡街道韩家村自备水井 | 分散供水 | 34 | 2019.10.30 | sz20190714 |  |