关于大连经济技术开发区多瑙河大酒店有限公司锅炉废气信访问题的调查报告

大连市生态环境保护综合行政执法队：

大连市金普新区（金州）生态环境分局收到接到该诉求件后，分局领导高度重视，立即派出执法人员进行调查。现将有关情况报告如下：

一、诉求人反映的问题

诉求人反映，大连开发区山河丽月（多瑙河酒店）后身（南侧），在凌晨时间（多次/长时间）焚烧不明物体，凌晨闻到强烈的刺激性气味惊醒，起初认为是火灾！通过观察发现是在人为焚烧不明物体（通过烟囱排出黑色浓烟）。

二、调查情况处理情况

经查，该投诉问题为大连经济技术开发区多瑙河大酒店有限公司安装了一台1.05MW生物质颗粒锅炉作为备用热源，用于供热公司在特殊情况下不能提供蒸汽热源的前提下烧热水，现场检查时该锅炉未运行。但2023年“十一”期间，由于供热公司维修管线停止供气，于是该单位使用了该锅炉，燃烧废木板等作为引燃燃料，产生的锅炉烟气通过投诉人所说的烟囱排放。该锅炉未取得环保审批手续，也不符合办理环保审批的条件。执法人员现场要求该公司在未取得环保相关手续前禁止使用该锅炉，该公司立即对锅炉的烟气管道和烟囱进行拆除并对锅炉燃烧室进行焊封处理，确保锅炉不能再使用。近几年大连经济技术开发区多瑙河大酒店有限公司一直处于停业状态，其法人被纳入失信名单，已退出酒店管理并失联。酒店几个照看场地的员工为筹措工资将部分酒店房间作为写字间出租。执法人员多方联系但无法找到能够承担该酒店行政责任的法人或负责人。鉴于该酒店已经停用锅炉并将锅炉管路全部拆除和焊封，且已无法使用的前提下，分局未对该酒店私建锅炉的行为立案处理，但会加强对该酒店的日常监管，避免类似问题发生。

三、反馈情况

执法人员2023年10月13日和诉求人电话沟通，将调查处理情况和诉求人进行反馈，诉求人表示满意。

大连市金普新区（金州）生态环境分局

2023年10月16日

附件

- 大连市生态环境局现场检查（勘察）笔录

- 大连市生态环境局询问笔录

- 现场照片（整改前后）