2018年大连金普新区政府投资执行计划申请表（2016年）

| 序号 | 项目单位名称 及地点 | 整治内容 | 整治后 锅炉状况 | 补贴 吨位 | 补贴标准 万元／吨 | 补贴金额 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 市级 | 区级 |
| 1 | 大连和桦纺织有限公司 中长街道金东路221号 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台4吨、一台6吨（合计10吨） | 10 | 20 | 20 | 180 |
| 2 | 大连金利达食品有限公司 先进街道八里村 | 原炉拆除更新为电锅炉 | 一台96kw电炉 | 2 | 20 | 4 | 36 |
| 3 | 大连锦联制衣有限公司 登沙河镇马蹄子村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台2吨 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | 大连市金州区庆达机械设备厂 站前街道民和村 | 原炉拆除更新为电子膜常压锅炉 | 两台360kw电炉 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| 5 | 大连惠德食品有限公司 站前街道马家村 | 原炉拆除更新为谷电蓄热式电锅炉 | 一台360kw电炉 | 2 | 20 | 4 | 36 |
| 6 | 大连皇仕服装有限公司 站前街道马家新村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台2吨 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 7 | 大连市金州区金富泡沫塑料厂 拥政街道青山村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台4吨、一台1吨 | 4 | 20 | 8 | 72 |
| 8 | 大连新新劳保用品有限公司 站前街道金泉路333号 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 二台2吨（合 计4吨） | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 9 | 大连市金州区金马浴池 站前街道南棉小区 | 原炉拆除更新为水源热泵 | 水源热泵 | 0.3 | 20 | 0.6 | 5.4 |
| 10 | 大连金州恒兴包装制品有限公司 站前街道马家新村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 二台2吨（合计4吨） | 4 | 20 | 8 | 72 |
| 11 | 大连中良畜禽有限公司 杏树屯镇姚家村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台2吨、一台4吨（合计6吨） | 6 | 20 | 12 | 108 |
| 12 | 大连广源容器制造有限公司 拥政街道三里村787号 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 二台6吨、二台4吨（合计20吨） | 20 | 20 | 40 | 360 |
| 13 | 大连兴龙包装制品有限公司 友谊街道龙王村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台1吨、一台2吨 | 3 | 10 | 8 | 22 |
| 14 | 大连市金州区佳友纸塑制品有限公司 金州区民和村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台2吨 | 2 | 20 | 8 | 32 |
| 15 | 大连市东晟印刷有限公司 拥政街道青山村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台2吨 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 16 | 中联食品（大连）有限公司 拥政街道三里村888号 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台1吨 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 17 | 大连信东高技术材料有限公司 站前街道杨家村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台0.5吨 | 0.5 | 20 | 1 | 9 |
| 18 | 大连复州湾海盐科技有限公司 复州湾盐场 | 投运二台镁法脱硫塔，一台布袋除尘器、二台陶瓷多管除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 45 | 3 | 135 | 0 |
| 19 | 大连中连供热有限公司 拥政街道憬园河畔小区 | 投运一台镁法脱硫塔，一台布袋除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 40 | 3 | 120 | 0 |
| 20 | 大连中连供热有限公司 拥政街道自然天成小区 | 一台镁法脱硫塔，一台布袋除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 40 | 3 | 120 | 0 |
| 21 | 大连宏港热力工程有限公司 大连开发区湾里街道 | 投运一套镁法脱硫除尘一体塔，一台陶瓷多管除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 145 | 3 | 435 | 0 |
| 22 | 大连市开发区供热有限公司 开发区28#小区 | 投运一套镁法脱硫塔，一台布袋除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 40 | 3 | 120 | 0 |
| 23 | 大连供暖集团有限责任公司 建房办锅炉房 | 投运二台镁法脱硫塔，二台陶瓷多管除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 50 | 3 | 150 | 0 |
| 24 | 永安雄狮食品（大连）有限公司 炮台经济开发区 | 投运一套镁法脱硫塔，一台陶瓷多管除尘器 | 二项提标 | 6 | 2.2 | 13.2 | 0 |
| 25 | 大连宝野农业发展有限公司 向应镇大石棚村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台4吨 | 4 | 10 | 8 | 32 |
| 26 | 大连东光服装有限公司 华家屯镇胜利村 | 原炉拆除更新为地源热泵机组 | 地源热泵 | 1.5 | 20 | 3 | 27 |
| 27 | 大连福凤服装有限公司 登沙河街道白家村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台0.1吨 | 0.1 | 10 | 1 | 0 |
| 28 | 大连友联海味品有限公司 友谊街道678号 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台4吨 | 4 | 10 | 8 | 32 |
| 29 | 大连明远服装有限公司 站前街道马家新村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台2吨 | 2 | 20 | 4 | 36 |
| 30 | 大连美和食品有限公司 拥政街道红塔村 | 原炉拆除更新为蓄热式电锅炉 | 六台300kw电炉 | 4 | 20 | 8 | 72 |
| 31 | 大连金冈食品有限公司 站前街道杨家村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台2吨 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 32 | 大连春天供暖有限公司 拥政街道九里村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台20吨 | 10 | 10 | 20 | 80 |
| 33 | 大连春天供暖有限公司 拥政街道九里村 | 投运一套镁法脱硫除尘一体塔，在线监测设备一套 | 三项提标 | 20 | 3 | 60 | 0 |
| 34 | 大连金州龙盛工贸有限公司 站前街道马家新村 | 原炉拆除更新为燃生物质锅炉 | 一台2吨 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 35 | 大连市金州金重中心委洗浴 站前街道中心委 | 原炉拆除更新为地源热泵机组 | 地源热泵 | 0.3 | 20 | 0.6 | 5.4 |
| 36 | 大连棒棰岛海产股份有限公司 金州区五一路987号 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 一台2吨二台3吨（合计8吨） | 4 | 20 | 8 | 72 |