2017年第三季度金普新区城区市政饮用水

卫生监测情况

根据《大连市2017年饮用水卫生监测项目工作方案》、《金普新区水污染防治工作方案》和《金普新区2017年饮用水卫生监测项目工作方案》有关要求，金普新区社会事业局委托金普新区疾病预防控制中心，在金普新区城区范围选定了3个市政供水出厂水、7个市政供水末梢水共10个监测点，进行饮用水卫生监测工作。2017年第三季度共采集检测市政水水样10份，通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)的检测，以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)进行评价，10份市政供水水样达标率为100.00%。主要指标监测情况见附件。

| 2017年第三季度城区市政饮用水卫生 主要指标监测情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 总大肠菌群 | 10 | 10 | 100.00 |
| 2 | 菌落总数 | 10 | 10 | 100.00 |
| 3 | 耗氧量 | 10 | 10 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 10 | 10 | 100.00 |
| 5 | PH | 10 | 10 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 10 | 10 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 10 | 10 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 10 | 10 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 10 | 10 | 100.00 |
| 10 | 氨氮 | 10 | 10 | 100.00 |
| 11 | 消毒指标 | 10 | 10 | 100.00 |