## 开发区
2015年11月份上半月验收项目公示
序号 | 验收类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 联系人 | 行业类别 | 项目性质 | 实际总投资 | 环保投资 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 验收申请表 | 御河壹号1#-8#住宅、S1、S2、D1建设项目 | 友谊街道园艺村 | 大连天程置业有限公司 | 关正顺 | 房地产开发与经营业 | 新建 | 12000 | 350 | 2015-11-05 | 2015-11-11 | 应你单位申请，我局验收组对御河壹号（JZYY2B0207地块）1#-8#住宅、S1#、S2#、D1#建筑项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、冬季采暖采用集中供热；未另行设立燃煤、燃油装置。 2、生活废水经自建污水处理站处理后达到《辽宁省污水综合排放标准》（GB21、1627-2008）中直接排放的水污染物最高限值后排放。 3、换热站、泵房、变电所、风机等产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外昼、夜间等效声级监测值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中一类区标准要求。 4、已将项目周围塑料厂、加油站及交通干线等情况予以公示，保证入驻居民对周围环境影响的知情权。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 如对本验收意见内容有不同意见，可以自收到本验收意见之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本验收意见之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 验收申请表 | 大连五大电子有限公司扩建项目 | 大连经济技术开发区黄海西六路9号 | 大连五大电子有限公司 | 李飒 | 电子元件制造业 | 新建 | 1 | 0.3 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连五大电子有限公司扩建项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。 2、涂胶及晒干工序产生的有机废气集中收集，高空排放。 3、废空胶瓶、废丙酮等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 验收申请表 | 大连汉信生物制药有限公司实验楼 | 大连开发区湾达路35号 | 大连汉信生物制药有限公司 | 宋文科 | 生物制品业 | 新建 | 200 | 12 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连汉信生物制药有限公司动物试验楼建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。 2、项目清洗水经预消毒处理后排入自建污水处理设施处理，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）要求。 3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。 4、实验室安装了空气净化系统，实验室废气经过滤器处理后高空排放，验收监测期间，恶臭监测结果达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，排气筒高度15米。 5、试验鼠尸、实验室废渣、废疫苗等等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 6、规范了各类污染物排放口，设置了标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
4 | 验收申请表 | 大连东非特钢制品有限公司高精度汽车模具扩建项目 | 大连金州新区泰和街21号 | 大连东非特钢制品有限公司 | 杨娜 | 金属结构制造业 | 新建 | 10000 | 32 | 2015-11-06 | 2015-11-11 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连东非特钢有限公司高精度汽车模具扩建项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。2、生活废水经预处理后排入市政污水管网至区域污水处理厂深度处理，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB211627-2008）要求。3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。4、抛光粉尘经收集过滤回收利用，不外排。5、废机油、废油抹布等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。6、制定了液氨等化学品使用过程中的应急预案。7、规范了各类污染物排放口，设置了标志牌。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
5 | 验收申请表 | 大连佳益模具有限公司扩建项目 | 华盛达房地产-3 | 大连佳益模具有限公司 | 于冬梅 | 模具制造业 | 新建 | 150 | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 应你单位申请，我局验收组对大连佳益模具有限公司扩建项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季采用电取暖，未另行设置燃煤、燃油设施。 2、生活废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网。 3、生产设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外昼间等效声级监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中三类区标准要求。 4、废乳化液、空压机废液、废包装物等危险废物已委托有资质单位处理；临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 5、生活废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，未设置标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本验收意见内容有不同意见，可以自收到本验收意见之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本验收意见之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
6 | 验收申请表 | 年产200吨有机硅下游深加工产品 | 湾里街道 | 大连奥利凯新元硅业有限公司 | 石万利 | 化工 | 新建 | 400 | 1.5 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连奥利凯新元硅业有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用区域集中供暖，未设置燃煤、燃油设施。2、项目生活废水经化粪池预处理后，经市政排污管网排入污水处理厂进行集中处理。3、该项目已经不再使用产生有机废气的溶剂油，不再产生甲苯、二甲苯，因此无废气排放。4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。5、项目产生的废树脂、实验室废水等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起3个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
7 | 验收申请表 | 大连同泰汽车部件有限公司新建办公楼、厂房 | 光明街道祥泰路9号 | 大连同泰汽车部件有限公司 | 丁曦刚 | 汽车零部件制造 | 新建 | 989 | 10 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连同泰汽车部件有限公司新建办公楼、厂房建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：报验的项目位于金州新区光明街道祥泰路9号，新建的厂房现已改为仓库使用，并无设备，若今后企业要改变使用用途，须另行申报审批。 1、项目冬季采用集中供暖，未设置燃煤、燃油设施。 2、项目生活废水经化粪池预处理后排入市政排污管网，进入金州西海污水处理厂进行集中处理。 3、项目生活垃圾由专人负责收集送至市政部门指定的垃圾堆放点，委托环卫部门清运至垃圾场进行填埋处理。 4、项目验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起3个月内向大连市开发区人民法院提起 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
8 | 验收申请表 | 大连金州区宏安汽车修配厂 | 中产街道八一路106号 | 大连金州区宏安汽车修配厂 | 孙华 | 汽车修理 | 新建 | 100 | 5 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连市金州区宏安汽车修配厂建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：报验的项目位于大连金州新区中长街道八一路106号，主要从事汽车维修、保养工作。 1、项目冬季采暖采用区域集中供热，企业未另行设置燃煤、燃油设施。 2、生活废水经化粪池预处理后定期清掏，综合利用。 3、项目烤漆工艺已取消，无废气排放（喷漆工艺如需投产必须另行申报审批）。 4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 5、修车产生的废机油、废油抹布、带废油的汽车零部件等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起3个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
9 | 验收申请表 | 大连翔鹤科技有限公司 | 友谊街道龙王庙金家屯 | 大连翔鹤科技有限公司 | 孟凡勇 | 机械加工 | 新建 | 100 | 4 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连翔鹤科技有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用电取暖，未另行设置燃煤、燃油设施。2、焊接设置专用操作平台，车间设有排风通风装置，废气验收监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)新污染物二级排放标准限值。3、生活废水排入化粪池预处理后，验收监测值符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005)中旱作标准限值，综合利用。4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。5、机加工产生的边角料集中收集存放，出售给物资回收部门；员工生活垃圾送到垃圾堆放点，由环卫部门统一清运。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729