## 开发区
2016年4月份下半月验收项目公示
序号 | 验收类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 联系人 | 行业类别 | 项目性质 | 实际总投资 | 环保投资 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 验收报告表 | 三葉电器（大连）有限公司第二工厂项目 | 东北三街31号 | 三葉电器（大连）有限公司 | 徐德庆 | 汽车零部件及配件制造业 | 新建 | 6500 | 110 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 应你单位申请，我局组织验收组对三葉电器（大连）有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采暖采用集中供热，未另行设置燃煤、燃油设施。2、项目产生的生活废水经化粪池预处理再经自建的污水处理设施处理后，达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB211627-2008）的要求，经市政污水管网排入区域污水处理厂集中处理。3、项目焊接、静电喷涂工序产生的废气集中收集处理，烟尘、粉尘满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求后高空排放。固化及涂布工序产生的有机废气集中收集处理，VoCs排放符合参照标准。企业取消食堂。4、项目生产设备和其它辅助设备经合理布局、选型，采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类区标准要求。5、项目产生的焊锡渣、静电喷涂回收的绿粉、废包装容器等危险废物集中收集存放，委托大连东泰产业废弃物处理有限公司处理，并报监察大队备案，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；生活垃圾由专人负责收集送至市政部门指定的垃圾堆放点堆放，委托环卫部门统一运送处理。6、已按国家规定规范各类污染物排放口，并设置相应标志牌。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、企业应加强日常环境管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，日常监管归监察大队负责，项目若规模或生产工艺发生改变，须另行报批。如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 验收报告表 | 大众一汽发动机（大连）有限公司平衡轴项目 | 黄海中路123号 | 大众一汽发动机（大连）有限公司 | 迟宏刚 | 汽车零部件 | 新建 | 21285 | 110 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 应你单位申请，我局组织验收组对大众一汽发动机（大连）有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。 2、生产废水经收集处理后排入市政污水管网至区域污水处理厂深度处理，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）要求。 3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。 4、废切削液、废油抹布等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 验收报告表 | 大连日佳电子有限公司 | 铁山东三路3号 | 大连日佳电子有限公司 | 滕音宏 | 电子制造业 | 新建 | 3000 | 20 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连日佳电子有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。 2、生活废水经预处理后排入市政污水管网至区域污水处理厂深度处理，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）要求。 3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。 4、焊接烟尘经收集处理后高空排放，验收监测期间，废气中主要污染因子烟尘监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排气筒高度15米。 5、有机溶剂、废机油、废包装容器等危险废物委托了有资质单位进行处理，量少暂未转移，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 6、未设置食堂，未安装油烟净化设施。 7、规范了各类污染物排放口，设置了标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
4 | 验收报告表 | 大连金渤海产食品有限公司冷藏气调库 | 大魏家镇后石村 | 大连金渤海产食品有限公司 | 柳光和 | 水产品冷冻加工 | 新建 | 980 | 10 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连金渤海产食品有限公司气调库建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季取暖由厂内原有锅炉提供，未另行设置燃煤、燃油设施。制冷设备选用环保制冷剂R404A环保型制冷剂。 2、产生的废水经管网排入自建的污水处理站处理达标后排放。 3、果蔬废弃物袋装收集，综合利用。 4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。 5、按国家规定规范污染物排放口，并设置了标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
5 | 验收报告表 | 大连金渤海产食品有限公司 | 大魏家镇后石村 | 大连金渤海产食品有限公司 | 柳光和 | 海产品加工 | 新建 | 1500 | 70 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连金渤海产食品有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目安装有1台4吨锅炉用于生产和冬季取暖，1台备用。验收监测期间，大气污染物监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准要求；恶臭监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 2、生产废水、食堂废水经隔油后与生活污水一同排入企业自建污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(18918-2002)中标准要求后排放。验收监测期间，废水各项监测值均符合标准中的一级A标准。 3、食堂油烟经具有环保资质的油烟净化装置处理后，高空排放。 4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中I类区标准要求。 5、生产过程中产生的不合格品，鱼头、内脏等废弃物，均出售利用；生活垃圾集中收集送至指定堆放点，由垃圾清运车统一清运。 6、已制定突发事故应急预案，并报金州新区环保监察大队备案。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729