## 开发区
2016年7月份上半月验收项目公示
序号 | 验收类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 联系人 | 行业类别 | 项目性质 | 实际总投资 | 环保投资 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 验收申请表 | 利优比压铸（大连）有限公司1#厂房接建工程 | 大连经济技术开发区湾达路10号 | 利优比压铸（大连）有限公司 | 刘娜 | 铸造机械制造业 | 扩建 | 258 | 7 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对利优比压铸（大连）有限公司1#厂房接建工程建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。2、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。3、回转炉加热熔化过程产生的废气经集中收集处理，验收监测期间，废气中主要污染因子烟尘、二氧化硫监测结果达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新污染源二级标准要求，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排气筒高度15米。4、规范了各类污染物排放口，设置了标志牌。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 验收申请表 | 大连益盛达智能科技有限公司 | 金州新区福泉东路9-5-2号1-2层 | 大连益盛达智能科技有限公司 | 邹艳秋 | 电子工业专用设备制造业 | 新建 | 900 | 3.6 | 2016-07-08 | 2016-07-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连益盛达智能科技有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。2、排水采用雨污分流体系，生活废水经预处理后排入市政污水管网至区域污水处理厂深度处理。3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。4、固体废弃物定期收集，妥善处理。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 验收申请表 | 东山金润花园北侧地块一期工程 | 中长街道东风村 | 大连金都房地产开发有限公司 | 周克勤 | 房地产开发与经营业 | 新建 | 24000 | 50 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对东山金润花园北侧地块一期项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、 项目冬季采用集中供热，由新型锅炉房提供，未自建燃煤、燃油设施。新型锅炉房 已完成改造，烟囱高度为90米，高于 周边建筑物，煤场正在进行封闭改造。 2、 本项目住宅已设置内壁式排气专用烟道，烟道排放口设置楼顶，地下车库排风口设 置于各高层建筑单体东西两侧，排气口上方无窗户。 3、项目排水管网采取雨污分流体系；小区内建有三座化粪池，生活污水经化粪池预处理后经市政排水管网排入西海污水处理厂深度处理。 4、项目施工期间能按要求进行建设，建成后到验收阶段无信访事件发生。 5、配套设施选用了低噪声设备，给水泵房、换热间、变电站均位于地下停车场独立设备间内。并采取了有效的隔声、消声、减振等降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼夜间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中I类区标准。 6、开发方对项目周围的交通状况及周边环境已做了公示，并在销售合同中预以注明，保证购房者的知情权。B8-B13等七栋楼在大连桦山木业有限公司搬迁前不得入住。A1-A4、C1、C2六栋楼在东风液化气站搬迁前不对外销售，不进行入驻，开发方对此做出承诺。若开发方违反承诺，造成后果由开发方自行承担。 7、目前公建还未有商户入驻，日后招商入驻时不得引入国家明令淘汰的高耗能、污染环境及扰民的项目。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、 加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、 验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
4 | 验收申请表 | 辉瑞制药有限公司120C头孢制剂车间扩建项目 | 大连开发区大庆路22号 | 辉瑞制药有限公司 | 张寒冬 | 化学药品制剂制造业 | 新建 | 3000 | 55 | 2016-07-08 | 2016-07-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对辉瑞制药有限公司120C头孢制剂车间扩建项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用燃气锅炉供热，未设置燃煤、燃油设施。2、排水管网采用雨污分流体系，生产废水、生活废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网至区域污水处理厂深度处理，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB211627-2008）要求。3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。4、混料、填充工序产生的粉尘经集中收集处理后排放，验收监测期间，废气中主要污染因子粉尘监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，排气筒高度22米。5、废药品、粉尘等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。6、安装了符合要求的油烟净化装置。7、规范了各类污染物排放口，设置了标志牌。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
5 | 验收申请表 | 大连开发区光电子产业园标准厂房 | 光北一街西侧 | 大连灏泰工业厂房运营有限公司 | 李玉吉 | 房地产开发与经营业 | 新建 | 30000 | 52 | 2016-07-08 | 2016-07-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连开发区光电子产业园标准厂房建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下：1、项目冬季采用集中供热，未设置燃煤、燃油设施。2、排水管网采用雨污分流体系，生活废水经收集预处理排入市政污水管网，验收监测期间，废水中主要污染因子COD、氨氮等监测结果达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB211627-2008）要求；根据补充环评，工业废水产生量较少，因此未设置污水处理设施，入驻项目如产生工业废水，自行处理。 3、对产噪设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准。4、员工午餐采用送餐，未设置厨房，无油烟产生。5、未上废水处理设施，因此无污泥产生，入驻项目如有危险废物自行委托处理。6、未建化学品库和气瓶间，入驻项目如有危险化学品自建库房。综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下：1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。2、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729