## 开发区
2016年9月份上半月验收项目公示
序号 | 验收类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 联系人 | 行业类别 | 项目性质 | 实际总投资 | 环保投资 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 验收申请表 | 大连金贝广场制冷系统节能改造工程 | 金石滩街道银滩路120号 | 獐子岛集团大连金贝广场 | 滕守宁 | 水产品冷冻加工 | 新建 | 715.36 | 8 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 应你单位申请，我局验收组对大连金贝广场制冷系统节能改造工程进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目取暖依托原有燃油锅炉，未另行设置燃煤、燃油设施。 2、生产设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外昼、夜间等效声级监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中一类区标准要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到金普新区环保局办理排污申报登记。 如对本验收意见内容有不同意见，可以自收到本验收意见之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本验收意见之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 验收申请表 | 大连科威科特机械制造有限公司 | 金州经济开发区高新园区 | 大连科威科特机械制造有限公司 | 张朝辉 | 机械加工 | 新建 | 10000 | 50 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连威科特机构制造有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季无取暖设施，未设置燃煤、燃油设施。 2、生活废水暂时收集在园区化粪池，由大连德泰控股有限公司负责运走处理。 3、项目未建员工食堂。 4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中三类区标准要求。 5、废机油、废切削液、废油抹布等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 6、各类排污口较为规范，并设置了标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 验收申请表 | 大连创新零部件制造公司生产轮缘轮毂投资项目 | 开发区48号地 | 大连创新零部件制造公司 | 吴国庆 | 汽车零部件 | 扩建 | 2140 | 5 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 应你单位申请，我局验收组对大连创新零部件制造公司生产轮缘轮毂投资项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季取暖采用集中供热，未另行设置燃煤、燃油设施。 2、清洗废水经园区污水处理站处理，满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）要求后，排入市政污水管网。 3、生产设备采取了隔声降噪措施，验收监测期间，厂界外昼、夜间等效声级监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中三类区标准要求。 4、废切削液、含有抹布等危险废物已委托有资质单位处理；临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 5、按国家规定规范了各类污染物排放口，并设置了标志牌。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到金普新区环保局办理排污申报登记。 如对本验收意见内容有不同意见，可以自收到本验收意见之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本验收意见之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729