## 开发区
2016年9月份上半月审批项目公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目投资万元 | 行业类别 | 建设性质 | 环境保护管理类别 | 环保投资万元 | 所占比例 | 报告书审批部门 | 批准文号 | 联系人 | 评价单位单位名称 | 评价单位通讯地址 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 大连双泽农业生物技术示范园锅炉改造及接待中心项目 | 大连双泽生物技术有限公司 | 200 | 其他 | 扩建 | 报告表 | 55 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-079 | 李清宇 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意你单位在大连双泽农业生物技术示范园区二期（大连金州新区董家沟小王家屯）建设接待中心及生物质锅炉房项目。项目新建接待中心建筑为2层，占地面积275平方米，建筑面积529.22平方米，作为园区内企业接待顾客使用；新建锅炉房建筑为1层，占地面积230.78平方米，建筑面积为230.78平方米，锅炉房内新设2台2.8MW生物质锅炉（1备1用），为园区内企业提供生产用热。若项目选址、生产内容、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖，生产供热由园区内新设2台2.8MW生物质锅炉（1备1用）提供，不得自建燃煤、燃油装置。 新设的锅炉须使用专用环保型生物质锅炉及成型颗粒燃料，并配备稳定高效的布袋除尘装置，确保日常运行中除尘效率≥95%，废气污染物排放须符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，排烟烟囱高度15米。 2、项目排水管网须采用雨污分流体系，生活污水、锅炉排污水及软化水处理设施排放的废水近期经自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后综合利用，远期待金石滩街道污水系统完善后，可经市政管网排入污水处理厂集中处理。 3、锅炉水泵、风机等产生噪声设备要合理选型，采取减震降噪、隔声等措施，确保本项目厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4、锅炉灰渣、集尘等固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 5、加强施工现场管理，严格落实《大连市扬尘污染实施方案》中的要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施，控制扬尘污染。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 6、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
2 | 捷成工业（中国）有限公司维修电主轴项目 | 捷成工业（中国）有限公司 | 200 | 机械 | 新建 | 报告表 | 4 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-080 | 于倩 | 辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司 |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意捷成工业（中国）有限公司维修电主轴项目租用位于大连经济技术开发区明谷路15号帝凯科技发展（大连）有限公司现有2#厂房建设。项目建筑面积2172.96平方米，年维修电主轴24根。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖，不得自建燃煤、燃油装置。 2、排水管网采用雨污分流体系，生活污水经化粪池处理满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）的要求后，排入市政污水管网至区域水质净化厂集中处理。 3、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中III类标准的要求。 4、废切削液、废冷却液、废洗液、含油铁屑等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其它固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
3 | 拥政街道红塔村棚户区改造项目 | 大连德泰弘合置业有限公司 | 50700 | 房地产 | 新建 | 报告表 | 164 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-027 | 刘春勇 | 大连海事大学 |  | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连德泰和弘置业有限公 司在大连金州新区拥政街道红塔村JZYZD-05、06地块建设拥政红塔村棚户区改造项目。该项目05地块规划用地面积19575平方米，建筑面积27313.03平方米，项目内容包括5栋住宅楼、2栋公建及其他附属用房；06地块规划用地面积37526.00平方米，建筑面积50657.18平方米，项目内容包括7栋住宅楼、3栋配套公建的住宅楼及其他附属用房。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖；不得自建燃煤、燃油装置。 2、居民住宅须配套建设用于烹饪油烟排放的内壁式排气专用烟道，排放口须高于其附着建筑物；地下车库排风口应远离居民住宅及敏感区，避免对周边居民及行人产生不良影响。 3、项目排水管网采用雨污分流体系，在金州西海污水处理厂二期投入运行前，建设单位须自建污水处理站，生活污水经污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A回用标准后进入市政管网。待金州西海污水处理厂二期投入运行后，上述废水经化粪池预处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后排入市政污水管网至金州西海污水处理厂集中深度处理。 4、项目换热站及加压泵房、变电所设备须合理选型，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 5、、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 6、项目竣工验收前须满足以下要求：一是大连美和食品有限公司须搬迁或将液氨制冷工质改为环保型制冷工质（制冷工质须满足《大连市加速淘汰消耗臭氧层物质工作实施方案的通知》（大政办发【2014】27号）及《大连市环境保护局关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃项目的通知》大环发【2015】130号文件要求，并及时到相关部门做好备案工作）；二是调整项目规划设计总平面布置，保证大连丰源塑料制品有限公司满足50米、大连美和食品有限公司（改造为环保型制冷工质后）、大连维美家庭用品有限公司满足30米的防护距离要求；三是大连胜达塑料包装有限公司永久停产或搬迁。项目单位须按承诺将与企业、交通干线等相毗邻的住宅可能受到的环境影响予以公示，并将以上内容在租售合同中注明，确保入驻居民对周围环境影响的知情权，由此产生纠纷由建设单位负责解决。 7、公建招商时应对入驻项目实施产业控制，不得引入国家明令淘汰的高耗能、污染环境及扰民项目；入驻项目须另行办理环保手续。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；工程竣工后，须按程序向我局提出工程竣工验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
4 | 辽机路航特种车制造有限公司2#厂房、7#联合厂房接建、8#污水处理站、9#淋雨检测室、10#工艺水池项目 | 辽机路航特种车制造有限公司 | 6764 | 其他 | 新建 | 报告表 | 300 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-046 | 曲小梅 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连辽机路航特种车制造有 限公司在大连金州新区铁山东三路55号建设2#厂房、7#联合厂房接建、 8#污水处理站、9#淋雨检测室、10#工艺水池项目。项目用地面积4328.65 平方米，建筑面积7356.37平方米。建设内容包括2#厂房、7#联合厂房接 建、8#污水处理站（已建，现状评价）、9#淋雨检测室、10#工艺水池,主 要用于二期工程专用车组装、性能检测、生产废水和部分生活污水处理、 淋雨试验及生产废水前处理前暂存。污水处理站采取厌氧生物水解与好氧 生物处理结合的工艺。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模 扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖；不得自建燃煤、燃油装置。 2、项目排水管网采用雨污分流体系。落实污水处理站营运期环境管理措施，保证经污水处理站处理后的生产废水、经预处理后的生活污水及其它清净下水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应污染物最高允许排放浓度及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后排入市政污水管网至区域污水处理厂集中处理。污水处理站进出口须安装在线设施，实现对污水排放量、COD、NH3-N、PH、Ni、Zn等的在线监测，并与环保部门联网。 3、加强环境管理，污水处理站废气须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度”的二级标准。污水处理站卫生防护距离为100米，企业周边100米内不得规划新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 4、设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等处理措施，确保噪声北侧排放符合《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中四类标准、其余三侧符合《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准的要求。 5、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 6、污水处理站污泥等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 7、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌 。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；工程竣工后，须按程序向我局提出工程竣工验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
5 | 大连富士冰山自动售货机有限公司新建第二工厂 | 大连富士冰山自动售货机有限公司 | 50000 | 其他 | 新建 | 报告表 | 191 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-077 | 曲松 | 大连机工机械环保研究所 |  | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连富士冰山自动售货机有限公司在大连金普新区小窑湾片区1单元E0104-1宗地建设大连富士冰山自动售货机有限公司第二工厂项目。项目总占地面积98259平方米，总建筑面积74717.39平方米，建设内容包括1栋厂房、1栋食堂、2个门卫、2栋仓库（一栋仓库建筑面积为16352.06平方米，用于贮存镀锌板等原材料；一栋仓库建筑面积为249.48平方米，用于贮存丙烷（15kg/瓶，共2瓶）、氧气（10kg/瓶，共20瓶）、氮气（15kg/瓶，共2瓶）、二氧化碳（15kg/瓶，共2瓶）、表调剂（0.16吨）、脱脂剂（10吨）、聚酯粉末（6.5吨）、润滑油（0.05吨））。主要从事自动售货机生产，预计年生产自动售货机10万台。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季厂房采用燃气辐射采暖、办公区采用2台2t/h燃气锅炉采暖（燃料均由市政管道燃气提供），不得再另行建设燃煤、燃油装置。燃气辐射产生的废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求后高空排放；燃气锅炉产生的废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放标准后高空排放。 2、固化废气经收集处理后满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后高空排放；焊接工序必须设置净化除尘设备、注塑废气（非甲烷总烃）需集中收集处理，保证焊接烟尘及注塑废气（非甲烷总烃）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值后高空排放；食堂油烟经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后，经专用烟道高空排放。 3、项目排水管网采用雨污分流体系。厂内自建污水处理站，落实污水处理站营运期环境管理措施，保证经污水处理站处理后的生产废水及经化粪池预处理后的生活污水（其中的食堂废水须经隔油处理）满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后排入市政污水管网至区域污水处理厂集中处理。污水处理站进出口须安装在线设施，实现对污水量、COD、NH3-N、PH、磷酸盐、总Zn的在线监测，并与环保部门联网。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准的要求。 5、废磷化渣、废脱脂液、废表调液、废磷化液、废聚酯粉末、废油、污泥等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 7、建设单位应加强风险防范，严格危险化学品管理，制定事故风险防范措施，编制事故风险应急预案并报相关部门备案，提高事故风险防范和污染控制能力，以避免或尽可能降低在事故发生时对周边环境产生的不利影响。 8、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
6 | 大连佳林自动化设备制造有限公司输送包装工业机器人成套设备制造项目 | 大连佳林自动化设备制造有限公司 | 9000 | 金属制品 | 新建 | 报告表 | 153 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-028 | 宋殿喜 | 大连市环境技术开发中心 |  | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连佳林自动化设备制造有限公司在大连金普新区拥政街道青山工业园建设输送包装工业机器人成套设备制造项目，项目占地面积26653平方米，建筑面积21716.31平方米，建设内容包括：5栋生产车间，1栋办公楼、1座门卫室。经营内容为输送包装工业机器人成套设备制造。预计年生产输送包装自动线设备150套。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用电取暖，不得再另行建设燃煤、燃油装置。 2、焊接工序必须设置净化除尘设备，保证焊接烟尘经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级限值要求后排放； 3、项目排水管网采用雨污分流体系，在金州西海污水处理厂二期投入运行前，建设单位须自建污水处理站，生活污水经污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A回用标准后进入市政管网或综合利用。待金州西海污水处理厂二期投入运行后，上述废水经化粪池预处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后排入市政污水管网至金州西海污水处理厂集中深度处理。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准，其余三侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。 5、废机油、废切削液、废油桶等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729