## 开发区
2016年11月份上半月审批项目公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目投资万元 | 行业类别 | 建设性质 | 环境保护管理类别 | 环保投资万元 | 所占比例 | 报告审批部门 | 批准文号 | 联系人 | 评价单位单位名称 | 评价单位通讯地址 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 大连鸿浩模塑有限公司 | 大连鸿浩模塑有限公司 | 200 | 塑料制品 | 新建 | 报告表 | 1.5 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-095 | 王亮 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连鸿浩模塑有限公司租用位于大连经济技术开发区松岚街1-4号1-2层现有厂房建设，使用面积1853.08平方米，经营内容为塑料零部件加工生产。预计年生产塑料零部件100吨。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季无取暖设施，不得自行建设燃煤、燃油装置。 2、注塑设备上方须安装集气设施，保证注塑产生的非甲烷总烃等有机废气经收集后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值、异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准后高空排放。 3、排水管网采用雨污分流体系，生活污水经化粪池处理达到辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度限值后，排入市政污水管网至水质净厂集中处理。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准的要求。 5、固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
2 | 逸盛大化石化有限公司PTA装置精制单元节能技术改造项目 | 逸盛大化石化有限公司 | 9788 | 其他 | 新建 | 报告书 | 185 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-01-096 | 李水荣 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意逸盛大化石化有限公司一期年产120万吨PTA装置精制单元节能技术改造项目选址于逸盛大化石化有限公司现有厂区一期项目用地内（大连市金普新区海滨旅游路262号）建设。改造内容为将现有精制单元二步法过滤为一步过滤法；回收压力过滤机母液及结晶器闪蒸气凝液的热量；改造现有空气压缩机系统，新增发电机组。本次改造拆除现有工程的PTA压力过滤机8台、PTA真空过滤机4台；新增BHS压力过滤机5台（4用1备），下料螺旋13台，换热器1台及发电机1台。若项目选址、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、压力过滤机、发电机及各类泵产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中III类标准的要求。 2、废润滑油等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 3、加强施工现场管理，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，控制焊接烟尘及运输车辆的尾气和扬尘污染。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到相关标准要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式运营。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
3 | 大连吉星电子股份有限公司240万㎡/年线路板项目一期工程 | 大连吉星电子股份有限公司 | 22600 | 印刷电路板 | 新建 | 报告表 | 1260 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-035 | 孙世卫 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 |  | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 受理人意见 一、原则同意《报告书》及《评估意见》评价结论，同意大连吉星电子股份有限公司在大连三十里堡临港工业区建设240万m2/年线路板项目一期工程项目。项目占地面积30603m2，总建筑面积30762m2，建设内容包括：1#办公楼、2#办公楼、1#厂房、2#厂房、库房、门卫及其他辅助工程（地下消防水池、地下污水处理站、固废间、消防泵房、其他环保设施等）。项目建成主要从事印制线路板生产，预计达产后年生产印制电路板240m2，本次评价为一期工程，预计产能为80m2/年。项目已取得《企业投资项目备案确认书》（大连普湾新区经济发展局，大普经备【2015】28号）、《普湾新区三十里堡临港工业区零号路北侧地块规划条件》（大连市规划局普湾新区分局，规条字210282201510007号及用地区域的《土地证》（普湾国用（2016）第004号。若建设内容或规模发生变化须向我局另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告书》、《评估意见》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，加强生产和环境管理，选用国内外先进、成熟的生产及污染治理技术和设施，清洁生产至少要达到同行业同类产品国内先进水平。 2、项目采用区域集中供热，不得自建燃煤、燃油装置。 3、项目在设计中须参照同行业废气治理先进经验，优化工艺废气处理方案，确保各类工艺废气处理不低于《报告书》确定的去除效率后达标排放。排气筒的设计须符合《报告书》提出的要求。钻孔、成型加工粉尘、化锡烟尘、甲醛等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值；硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氮氧化物、氰化氢等排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建企业大气污染物排放限值；氨等恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；聚乙二醇、二丙二醇一甲醚醋酸酯、高沸点石脑油、以及加回流焊产生的有机废气排放应执行《企业排气筒污染物排放限值》（大政发【2016】57号）中相应排放限值；食堂应配备油烟净化装置，油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值。 4、严格按照“清污分流、雨污分流、污污分流、分质处理、一水多用”的原则设计、建设厂区内给排水系统。含氰废水、含银废水、含镍废水、一般清洗废水、酸碱废液、络合废水、一般有机废水、脱膜显影废液等均须分质收集，并经相应预处理后进入厂内污水处理站处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的相关要求后部分回用，部分废水（同时满足与三十里堡污水处理厂签定的纳管标准）与经化粪池预处理的生活污水（满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求）进入市政管网至三十里堡污水处理厂进行深度处理。含镍废水、含银废水、含氰废水处理装置排放口及厂内污水处理站总排口须安装在线监测系统，实现对主要污染物、特征污染物等的在线监测，并与环保部门联网。三十里堡污水处理厂正常运行前，本项目不得投入使用。 5、地下水污染防治采取主动控制和被动控制相结合的措施，切实做好各类管网的防腐、防渗和防漏。厂区按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同级别的防渗措施。生产装置区、仓储区、污水处理站、危废暂存间、事故池及污水管线等应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗，严格危险化学品管理，设检漏装置及地下水质监测井，做到及时发现问题、及时处置，防止污染地下水和土壤。 6、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准的要求。 7、沉铜废液、微蚀废液、报废板、废活性炭、含铜粉尘、废油等《报告书》中所识别的危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 8、建设单位应加强风险防范，根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的相关要求制定事故风险防范措施及应急处理预案并报相关部门备案确认，须设置事故应急池，针对污水处理站、废水管道、危废仓库及危险品库等须采取防漏措施，提高事故风险防范和污染控制能力，以避免或尽可能降低在事故发生时对周边环境产生的不利影响。根据《报告书》本项目卫生防护距离确定为100米（同时满足三十里堡工业区规划要求），防护距离范围内不应新建居民住宅、学校、医院等环境敏感项目。 9、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 10、委托有资质的环境监理单位对建设项目进行全过程监理；申请项目竣工验收时，须提交建设项目环境监理报告。 11、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；工程竣工后，须按程序向我局提出工程竣工验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
4 | 大连棒棰岛海产股份有限公司锅炉改造项目 | 大连棒棰岛海产股份有限公司 | 150 | 锅炉改造 | 技改 | 报告表 | 119 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-036 | 刘春宝 | 大连市环境技术开发中心 |  | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意位于金州新区先进街道987号的大连棒棰岛股份有限公司在现厂区内进行锅炉煤改气项目。项目内容为拆除原有2台4t/h燃煤锅炉，安装2台3t/h、1台2t/h燃气蒸汽锅炉。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、同意建设单位安装2台3t/h、1台2t/h燃气蒸气锅炉（锅炉用燃气由管道供应）。锅炉废气经处理后须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求后高空排放。 2、排水管网采用雨污分流体系，锅炉排放污水、离子交换树脂再生废水及经化粪池处理后生活污水经厂内污水处理站处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中直接排放的水污染物最高允许浓度限值要求后排入市政污水管网。 3、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中四类标准的要求，其余三侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中一类标准的要求。 4、废离子交换树脂等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 5、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
5 | 大连锦联制衣有限公司锅炉改造工程 | 大连锦联制衣有限公司 | 50 | 锅炉改造 | 技改 | 报告表 | 50 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-037 | 牟英敏 | 大连经环建科技发展有限公司 |  | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 你单位报送的委托大连经环建科技服务有限公司编制的《大连锦联制衣有限公司锅炉改造工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意你公司锅炉改造项目于大连金州新区登沙河街道马蹄子村现有厂区内建设。项目总投资50万元人民币，主要改造内容为将原有1台2t/h燃煤蒸汽锅炉更换为1台2t/h生物质燃料锅炉。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、锅炉须安装布袋除尘装置，锅炉废气经处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求后，经不低于30米的烟囱高空排放。 2、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、降噪、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中I类标准的要求。 3、锅炉灰渣、除尘系统集尘等固体废物须贮存在封闭的设施内，不得随意堆放，避免二次污染。 4、锅炉废水排入厂区沉淀池内，定期抽运，综合利用，不外排。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
6 | 大连皇仕服装有限公司锅炉改造项目 | 大连皇仕服装有限公司 | 70 | 锅炉改造 | 技改 | 报告表 | 70 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-038 | 王伟晶 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 你单位报送的委托大连市环境保护有限公司编制的《大连皇仕服装有限公司锅炉改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连皇仕服装有限公司的锅炉改造工程。工程内容为在不新增土建工程的情况下，将现有的2台4t/h燃煤蒸汽锅炉（一用一备），更换为2台2t/h生物质颗粒蒸汽锅炉（一用一备），更换后的锅炉位于厂区现有锅炉房内。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、同意建设单位更换安装2台2t/h的以生物质颗粒为燃料的蒸汽锅炉（一用一备）。锅炉须安装布袋除尘装置，保证锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求，且经由不低于35m的烟囱高空排放。 2、锅炉废水排入 厂区化粪池预处理后，排入市政下水管网。 3、产生噪声设备要合理选型，采取减震降噪、隔声等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)的2类标准要求。 4、锅炉灰渣、除尘袋粉尘等固体废物须贮存在封闭的设施内，不得随意堆放，避免二次污染。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
7 | 大连金州通达电信安装队锅炉改造项目 | 大连金州通达电信安装队 | 20 | 锅炉改造 | 技改 | 报告表 | 20 |  | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-039 | 李绍伟 | 大连市环境保护有限公司 |  | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 你单位报送的委托大连市环境保护有限公司编制的《大连金州通达电信安装队锅炉改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连金州通达电信安装队的锅炉改造工程。工程内容为在不新增土建工程的情况下，将现有的1台0.18MV燃煤热水锅炉更换为1台0.35MV的生物质颗粒热水锅炉，更换后的锅炉位于厂区现有锅炉房内。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、同意建设单位更换安装1台0.35MV的以生物质颗粒为燃料的热水锅炉。锅炉须安装布袋除尘装置，保证锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求，且经由不低于30m的烟囱高空排放。 2、产生噪声设备要合理选型，采取减震降噪、隔声等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准要求。 3、锅炉灰渣、除尘袋粉尘等固体废物须贮存在封闭的设施内，不得随意堆放，避免二次污染。 4、锅炉废水排入厂区化粪池，综合利用，定期清掏。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
8 | 大连金冈食品有限公司锅炉改造项目 | 大连金冈食品有限公司 | 30 | 锅炉改造 | 技改 | 报告表 | 5 | 17﹪ | 金普新区环保局 | 大金新环评批2016-02-041 | 刘国强 | 大连机工机械环保研究所 |  | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 你单位报送的委托大连机工机械环保研究所编制的《大连金冈食品有限公司锅炉改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连金冈食品有限公司的锅炉改造工程。工程内容为在不新增土建工程的情况下，将现有的1台2t/h燃煤蒸汽锅炉更换为2t/h生物质颗粒蒸汽锅炉，更换后的锅炉位于厂区现有锅炉房内。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、同意建设单位更换安装1台2t/h的以生物质颗粒为燃料的蒸汽锅炉。锅炉须安装布袋除尘装置，保证锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求，且经由不低于30m的烟囱高空排放。 2、产生噪声设备要合理选型，采取减震降噪、隔声等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类和4类标准要求。 3、锅炉灰渣、除尘袋粉尘等固体废物须贮存在封闭的设施内，不得随意堆放，避免二次污染。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729