## 开发区
2017年3月份下半月审批项目公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目投资万元 | 行业类别 | 建设性质 | 环境保护管理类别 | 环保投资万元 | 所占比例 | 报告书审批部门 | 批准文号 | 联系人 | 评价单位单位名称 | 评价单位通讯地址 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 大连春天供暖有限公司热水锅炉改造工程建设项目 | 大连春天供暖有限公司 | 500 | 蒸汽、热水生产和供应业 | 新建 | 编制报告表 | 500 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2017-041号 | 郑成海 | 大连经环建科技服务有限公司 |  | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 你单位报送的委托大连经环建科技服务有限公司编制的《大连春天供暖有限公司热水锅炉改造工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意你公司锅炉改造项目于大连金普新区拥政街道九里村建设。项目总投资500万元人民币，主要建设内容为将现有锅炉房的1台10t/h燃煤热水锅炉改造为1台20t/h燃生物质热水锅炉，同时为生物质锅炉配套相应的布袋除尘器；对现有锅炉房的另1台20t/h燃煤热水锅炉改造，增加脱硫除尘装置（湿法脱硫，双碱法）。改造后的两台锅炉仍属于临时性锅炉，待区域实现集中供热后，须无条件拆除。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、生物质锅炉须安装布袋除尘装置，燃煤锅炉须安装脱硫除尘装置，锅炉废气经处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求后，经不低于45米的烟囱高空排放。须安装锅炉废气污染物排放在线监控设备，并与环保部门联网。 2、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、降噪、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中I类标准的要求。 3、生物质灰渣、燃煤灰渣、脱硫渣等固体废物全部综合利用，不外排。固废暂存须在封闭的设施内，不得随意堆放，避免二次污染。 4、锅炉定期排放的废水、脱硫废水、冲渣废水、离子交换树脂再生废水须完全回用于生产，不外排。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 艾尔多汽车动力总成（大连）有限责任公司L303生产线 | 艾尔多汽车动力总成（大连）有限责任公司 | 10000 | 金属结构制造业 | 新建 | 编制报告书 | 35 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2017-035号 | 赵轶 | 大连环境保护有限公司 |  | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意艾尔多汽车动力总成（大连）有限责任公司L303生产线项目利用厂区内现有的点火线圈生产厂房、注塑厂房（大连金普新区铁山东2路19号）建设。本项目利用厂区内现有厂房生产，不需要新增占地面积和建筑面积，L303生产线的产品为点火线圈及注塑件，建成后年产点火线圈700万件、初级卷线轴、次级卷线轴、壳体、连接器、“C”型铁芯“L”“R”以及塑料插入件6种产品各700万件。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季依托现有燃气锅炉设施供暖，生产用热采用电加热，不得另行设置燃煤、燃油设施。 2、排水管网采用雨污分流体系，生活污水经化粪池预处理满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）的要求后，排入市政污水管网至区域水质净化厂集中处理。 3、焊接烟尘、清洗剂蒸馏回收产生的含非甲烷总烃废气、以及经活性炭吸附处理的注塑废气（非甲烷总烃）须高效收集，排放的烟尘、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求后高空排放。 加强车间及清洗间通风换气，注塑设备清洗产生的非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求；树脂绝缘及注塑异味须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准排放限值要求。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准的要求。 5、树脂废渣、废清洗剂、废活性炭、废包装物、含油废水等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其它固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、按国家有关规定规范各类污染物排放口，同时设置污染物排放口标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 保利金香槟建设项目 | 大连保利金香槟房地产开发有限公司 | 80000 | 房地产开发与经营业 | 新建 | 编制报告表 | 500 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2017-034号 | 薛刚 | 大连机工机械环保研究所 |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 一、 原则同意《报告表》评价结论，同意大连保利金香槟开发有 限公司在大连金州新区站前片1-2单元B0101地块建设保利金香槟项目。该项目规划用地面积39068平方米，总建筑面积113143平方米，项目内容包括10栋住宅楼（部分含有公建）、5栋独立公建、1处地下车库（含人防及地下设备用房）。若项目选址变化或规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖；不得自建燃煤、燃油装置。 2、居民住宅须配套建设用于烹饪油烟排放的内壁式排气专用烟道，排放口须高于其附着建筑物；地下车库排风口应远离居民住宅及敏感区，避免对周边居民及行人产生不良影响。 3、项目排水管网采用雨污分流体系，在金州西海污水处理厂二期投入运行前，建设单位须自建污水处理站，生活污水经污水处理站处理达到《辽宁省污水综合排放标准》（GB21/1627-2008）中直接排放水污物最高允许排放浓度后进入市政管网。待金州西海污水处理厂二期投入运行后，上述废水经化粪池预处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后排入市政污水管网至金州西海污水处理厂集中深度处理。 4、项目换热站及加压泵房、变电所等设备须合理选型，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 5、加强施工现场管理，严格控扬尘污染，扬尘控制须满足《大连市扬尘污染防治实施方案》要求，工地周边、水泥及砂石料堆场要设置围挡和遮盖设施，运输道路和装卸场所应采取洒水措施。合理安排施工时间，设备噪声源应采取降噪措施，施工场地边界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；施工期废水须妥善收集处理，禁止随意排放；开工前，施工单位须到环保部门办理建筑施工场所排污申报登记。 6、项目单位须按承诺将与企业、交通干线等相毗邻的住宅可能受到的环境影响对入驻居民予以公示，并将以上内容在租售合同中注明，确保入驻居民对周围环境影响的知情权，由此产生纠纷由建设单位负责解决。 7、公建招商时应对入驻项目实施产业控制，不得引入国家明令淘汰的高耗能、污染环境及扰民项目；入驻项目须另行办理环保手续。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；工程竣工后，须按程序向我局提出工程竣工验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
4 | 董大线大岭底桥改建工程环境现状评估报告表（清理整顿） | 大连金普新区公路管理段 | 2734 | 其他行业 | 改建 | 编制报告表 | 30.5 |  | 金普新区环保局 | 大现环状评2016-022 | 孟宪明 | 大连环境保护有限公司 |  | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 大连金普新区公路管理段： 你单位《董大线大岭底桥改建工程环境现状评估备案申请》、《董大线大岭底桥改建工程环境现状评估报告表》等材料收悉。依据《辽宁省环境保护厅关于做好环保违规建设项目现状评估及备案审查工作的通知》（辽环函〔2016〕13号）及《大连市清理整顿环保违规建设项目实施方案》（大政办明电〔2016〕3号）要求，经研究，意见如下： 一、项目基本情况 根据《报告表》，项目位于大连金普新区得胜街道东金村和大李家街道青云村，横跨青云河，总长378.6，桥面总宽30m，双向六车道，路面宽度23，两侧设人行道；桥头引线连接董大线。本项目属于城市桥梁（小于1 km）。于2010年启动大岭底桥改造计划，2012年12月竣工通车。 本项目不占用各类生态功能区（自然保护区、风景名胜功能区、饮用水源保护区和其它需要特殊保护的区域）；符合规划及产业政策要求；符合相关环境管理政策。各项污染防治措施符合环保管理要求，同意备案。 二、根据《报告表》，项目污染防治措施落实及污染物产排情况如下： （一）项目无弃土，取土来自项目北侧空闲地，取土场已重新进行绿化，生态恢复效果较好。工程建设过程中采取了积极有效的生态保护、恢复等措施，未造成明显的生态环境问题。 （二）项目周边敏感点噪声在近期、中期预测不超标，但远期预测存在超标现象，建设单位承诺采取增加绿化带树木密度、超标路段安装隔声屏、设置限速标志等整改措施，确保各敏感点噪声可以达到相应功能区标准限值。建设单位对因超标产生的信访投诉问题须妥善解决。 本项目道路两侧控制规划距离设为40米，规划控制距离内不宜建设以居民、学校、医院为主的敏感点。 三、后续要求 （一）考虑未来环保标准提升的可能性，根据“评估报告”结论及建议，结合实际环保管理要求、进一步优化环保对策措施等方面的具体要求。 （二）项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，须重新编制建设项目环境影响评价文件，按程序报我局审批。 （三）项目备案后，应及时向社会公开各项环保设施和措施执行情况、监测（调查）结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，应定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 （四）加强各污染治理设施的运行管理，及时进行维修和保养，定期开展环境监测，确保各类污染物长期稳定达标排放。 （五）持续完善突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，切实提高风险防范能力。 （六）备案后的日常环境监管由金普新区环保局负责。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
5 | 罗姆电子大连有限公司第一工场搬迁项目 | 罗姆电子大连有限公司 | 3000 | 电子元件制造业 | 技术改造 | 编制报告表 | 60 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2017-037号 | 高军国 | 大连机工机械环保研究所 |  | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 一、原则同意《报告表》评价结论，同意罗姆电子大连有限公司第一工场搬迁项目利用公司现有厂房内（大连经济技术开发区东北四街20号）建设。本次搬迁项目为罗姆电子大连有限公司部分生产线在现有厂区内重新布局的内部调整，即拟将一工厂的生产内容搬迁至二工场和三工厂，并增上3台2t/h燃气锅炉用于生产和冬季取暖。一工厂原有生产内容为打印头（PH）生产工艺中grass工序、AP生产工序及电源模块（PM）生产工艺中的DW、DS工序，其中，打印头（PH）生产工艺中grass工序搬迁至二工场，其他工序均搬迁至三工场，一工厂生产工艺、生产规模和员工人数搬迁前后无变化。若项目选址、建设内容或规模发生变化须向我局另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季供暖及生产用热由3台2t/h燃气锅炉提供，燃气锅炉排放的废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉排放限值要求；不得自建燃煤、燃油设施。 2、排水管网采用雨污分流体系，生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区内污水处理站处理，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）直接排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后，排入市政污水管网至区域水质净化厂集中处理。 3、AP1、AP2、DW、DS工序所产生的含烟尘、锡、铅、非甲烷总烃废气须高效收集，其中，含烟尘、锡、铅废气须经静电除尘器净化处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求后，分别由各自排气筒高空排放。 AP1、AP2、DW、DS工序所产生的含VOCs（主要成份异丙醇）有机废气须高效收集，经活性炭吸附净化处理，满足《企业排气筒污染物排放限值》（大政发[2016]57号）中印刷、涂布等工艺污染物排放限值要求后，分别由各自排气筒高空排放。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中III类标准的要求。 5、废酸、废碱、有机废液、废树脂、废弃空容器、废活性炭、污泥等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其它固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、强化各种化学品在运输、贮存、使用过程中的泄露事故风险和应急处理措施，落实事故应急预案，提高风险防范和污染控制能力。 7、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
6 | 中科派思储能技术有限公司锂硫电池一期中试项目 | 中科派思储能技术有限公司 | 6085 | 其他 | 新建 | 编制报告书 | 172 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2017-039 | 许钢 | 辽宁辐洁环保技术咨询有限公司 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 一、原则同意《报告书》及《评估意见》评价结论，同意中科派思储能技术有限公司锂硫电池一期中试项目租用位于大连经济技术开发区铁山东三路15-2、15-3号的大力丰特种设备（大连）有限公司现有厂房建设。项目占地17713平方米，建筑面积8360.38平方米，建设锂硫电池中试生产线，建成后年产100万Ah锂硫电池，单体电池容量为10Ah，数量约为10万只。若项目选址、建设内容或规模发生变化须向我局另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告书》、《评估意见》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、项目冬季采用区域集中供暖，不得自建燃煤、燃油装置。 2、排水管网采用雨污分流体系，生活污水、车间地面清洗废水经化粪池处理满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂水污染物最高允许排放浓度要求后，与冷却系统排水和纯水制备反渗透废水废水一同排入市政污水管网至区域水质净化厂集中处理。 3、涂布、烘干工序和真空封边工序产生的含非甲烷总烃废气，以及配料和混浆产生的粉尘须高效收集，经净化处理满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值“锂离子/锂电池”中颗粒物、非甲烷总烃的标准限值要求后高空排放。 正负极材料、NMP溶剂在生产过程产生的少量粉尘、含非甲烷总烃废气须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中无组织排放监控浓度限值要求。 4、产生噪声设备须合理选型、布局，并采取隔音、消声、减振等防治措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三、四类（北厂界）标准的要求。 5、废活性炭、清洗废液、PET边角料、NMP回收液、空压机含油废水、含危险废物的包装材料等危险废物须委托有资质单位处理，并将委托协议报环保局备案；其转移须执行危险废物转移联单制度，办理转移备案手续；临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其他固体废物须妥善处置，不得随意堆放，避免二次污染。 6、强化危险化学品在运输、贮存、使用过程中的泄露事故风险和应急处理措施，落实事故应急预案，提高风险防范和污染控制能力。 7、本项目卫生防护距离确定为100米，防护距离范围内不应新建居民住宅、学校、医院等环境敏感项目。 8、委托有资质的环境监理单位对建设项目进行全过程监理；申请项目竣工验收时，须提交建设项目环境监理报告。 9、按国家有关规定规范各类污染物排放口，并设置标志牌。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；工程竣工后，须按程序向我局提出工程竣工验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
7 | 大连中良畜禽有限公司锅炉煤改气项目 | 大连中良畜禽有限公司 | 140 | 其他 | 技术改造 | 编制报告表 | 140 |  | 金普新区环保局 | 大金普环评批2016-02-050 | 陈朝光 | 大连新兴环保技术发展有限公司 |  | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 你单位报送的委托大连新兴环保技术发展有限公司编制的《大连中良畜禽有限公司锅炉煤改气建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下： 一、原则同意《报告表》评价结论，同意大连中良畜禽有限公司的锅炉煤改气工程。工程内容为在不新增土建工程的情况下，将现有的1台2t/h和1台4t/h燃煤蒸汽锅炉更换为1台2t/h和1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，更换后的锅炉位于厂区现有锅炉房内。若项目选址、产品品种、工艺发生变化或生产规模扩大，须另行申报。 二、在项目设计、建设和运营期间要认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、同意建设单位更换安装1台2t/h和1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉废气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉排放标准要求，经由不低于8m的烟囱高空排放。 2、锅炉废水排入厂区化粪池预处理后，排入市政下水管网。 3、产生噪声设备要合理选型，采取减震降噪、隔声等措施，确保噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准要求。 4、强化天然气槽车在贮运使用过程中的事故风险和应急处理措施，落实事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。 三、建设单位应认真落实环保“三同时”制度要求；项目竣工后，须按程序向环保局申请工程竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。 四、如对本批复内容有不同意见，可以自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729