普湾经济区信息公开

普湾经济区自有污水处理厂一座，为松木岛化工园区污水处理厂，污水处理厂一期工程于2008年6月开工建设，2009年年末完成出水水质达到一级B标准的处理系统（其中一级处理系统、房建和管线按照10万吨/日建设，生化池、水解酸化池、均质池、二沉池按照5万吨/日建设）。现建的5万吨/日的污水处理系统分为2.5万吨/日两个系列。

2016年7月，污水处理厂实施PPP，由北京首创对松木岛污水处理厂提标改造工程进行建设并运营，现全部工程已完工，目前已经稳定达到一级A标准，正在办理环保验收相关手续。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 普湾经济区 | 松木岛化工园区污水处理厂 | 10 | 2.5 | 直排 | 一级A标准 | 22.6 | 0.2793 | 11.6 | 0.176 | 达标 |

数据来源：2017年8月金普新区环境监测站监督性监测报告