大连经济技术开发区信息公开

大连经济技术开发区是国家级工业集聚区，主导行业是高端装备、高端铸锻、新材料、航空零部件加工、通航运营服务、汽车整车、汽车零部件、生物医药、先进装备制造业等，该区域日产生污水量约为14万吨。依托大开污水处理有限公司、大连经济技术开发区排水管理有限公司、德泰小窑湾污水处理有限公司进行处理后排放。大开污水处理有限公司设计日处理能力由10万吨，目前最高日处理量为9万吨，出水水质一级A标准；大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为5万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力2.5万吨/日，实际日处理量1.4万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂各自设置1个排污口，全部按规范设置。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
|  | 大连经济技术开发区 | 大开污水处理有限公司 | 10 | 9 | 直排 | 一级A标准 | 23.5 | 0.657 | 4.4525 | 0.105 | 达标 |
|  | 大连经济技术开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 2.5 | 1.4 | 直排 | 一级A标准 | 22.75 | 0.772 | 13.1 | 0.1825 | 达标 |
|  | 大连经济技术开发区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 5 | 直排 | 一级A标准 | 24.5 | 0.643 | 7.75 | 0.1675 | 达标 |

数据来源：2017年7月金普新区环境监测站监督性监测报告