大连金渤海岸服务业发展区信息公开

大连金渤海岸服务业发展区地处大连市渤海岸线金州湾畔，是大连城市规划的五个副中心之一，是辽宁沿海经济带重点支持的唯一的现代服务业发展区，是《大连金普新区总体方案》中确定的七区之一，是唯一毗邻大连国际新机场的产业园区，肩负着“加快推进国际空港建设，重点发展临空产业和金融服务、商贸会展、文化娱乐、休闲旅游等产业”的重任，未来也将成为东北亚国际空港航运中心的核心区。

金渤海岸园区定位是以现代服务业为主题的功能园区，结合园区总体规划及产业定位，目前园区已入驻的产业项目6个，均为商业和住宅开发项目。

目前园区污水依托于大连德泰小窑湾污水处理有限公司。计划建设1000吨的小型污水处理站以满足近期污水处理要求。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
|  | 金渤海岸服务业发展区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 2.5 | 1.4 | 直排 | 一级A标准 | 22.75 | 0.772 | 13.1 | 0.1825 | 达标 |

数据来源：2017年*月*区环境监测站监督性监测报告