炮台经济开发区信息公开

炮台经济开发区是大连市人民政府1992年6月正式批准设立的市级经济开发区，2002年10月经辽宁省人民政府批准晋升为省级经济开发区，规划面积为4.303平方公里。目前建成区面积3.45平方公里，拥有企业54户。

园区依托于松木岛化工园区污水处理厂，污水由管网引入污水处理厂进行集中处置。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 普湾经济区 | 松木岛化工园区污水处理厂 | 10 | 2.5 | 直排 | 一级A标准 | 22.6 | 0.2793 | 11.6 | 0.176 | 达标 |

数据来源：2017年8月金普新区环境监测站监督性监测报告