大连金州经济开发区信息公开

1992年6月，大连金州经济开发区经大连市政府批准成立，位于金州西海，开发建设面积4.9平方公里，主要工业类型为轻纺、机械加工等行业。2002年10月晋升为省级开发区，坚持以发展工业项目为主、吸引外资为主、出口创汇为主；致力于发展高新技术产业。2005年12月，通过国家发改委审核公告（国家发展和改革委员会〔2005〕第74号公告），规划面积4.9平方公里，南区保留（汽车电子园）2.7平方公里，北区保留（工业新区）2.2平方公里，主要产业为汽车电子、装备制造、纺织服装。2010年9月，大连金州经济开发区移址七顶山街道（大金工委发〔2010〕15号），与七顶山街道办事处实行一体化管理。

主导行业为发展船舶及其制造、重大装备制造和高新技术产业，铸、锻、热处理产业，目前园区已投产企业4家。

金州经济开发区污水处理由大连德泰控股有限公司取得特许运营权，污水处理分为近期实施办法和中期、远期实施计划。

近期实施办法：园区入驻企业仅有4家投产，均为小型企业，日产生的污水处理量较少。在污水处理站投入运营前，企业均与德泰公司签订污水接纳处理协议，将企业产生的污水运送至德泰指定的污水处理厂进行处理。

中期实施计划：园区计划2017年建设一座日处理量300吨的污水处理站，已完成选址，正处于设计阶段。预计于2017年10月开工建设，2018年初投入运营，在5年内可解决入驻企业污水处理问题。

远期实施计划：德泰公司计划在2022年为园区建设一座日处理量2.5万吨的大型污水处理厂，以彻底解决七顶山地区工业污水和生活污水处理的问题。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
|  | 大连经济技术开发区 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | 2.5 | 1.4 | 直排 | 一级A标准 | 22.75 | 0.772 | 13.1 | 0.1825 | 达标 |

数据来源：2017年7月金普新区环境监测站监督性监测报告