## 开发区
2017年11月份下半月验收项目公示
序号 | 验收类别 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 联系人 | 行业类别 | 项目性质 | 实际总投资 | 环保投资 | 受理时间 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 验收申请报告 | 大连锡安科技有限公司功率超声化工柔性生产线一体化项目（一期）（书） | 松木岛化工园区 | 大连锡安科技有限公司 | 王静 | 化学助剂 | 新建 | 2601 | 260 | 2017-09-18 | 2017-10-13 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连锡安科技有限公司“功率超声化工柔性生产线一体化”项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 该项目由于市场销售原因，原环评报告中的医药中间体3，5-双三氟甲基硝基苯、3，5-双三氟甲基苯胺生产线不再建设。目前只建设了雷尼镍催化剂、Ni/Al2O3催化剂、CuSiO2催化剂3条生产线。 1、项目冬季采暖和生产用汔由化工园区集中供热系统提供，未另行设置燃煤、燃油设施。 2、项目工程所生产的催化剂产品过程中无废气污染物排放。 3、项目污水排放按“雨污分流，清污分流”建设厂区排水管网。生产车间产生的洗釜水、废冲洗水和地面清洗水均统一收集贮存，定期送至大连东泰产业废弃物有限公司处理；间接冷却水储存于冷却水罐中，定期检测后用于厂区绿化；生活污水经化粪池处理后进入污水池贮存，定期送至松木岛污水处理厂处理。 4、对产生噪声的设备和冷却水塔采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 5、项目生产过程中产生的废催化剂、废液集中分类收集存放，定期送有处理资质的单位进行处理，转移执行危险废物转移联单制度；临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 6、项目按要求制定了环境风险预案，并备案；雷尼镍金属催化剂生产的原料和产品存储于独立库房；按环评报告中的要求建设了消防循环水池和事故池。 7、项目单位委托了监理单位对项目建设过程进行了监理，提交了监理报告。 8、项目与周边敏感保护目标的最近距离满足卫生防护距离要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到大连金普新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
2 | 验收申请表 | 大连星海科技有限公司 | 铁山西路47号五层部分 | 大连星海科技有限公司 | 马金翠 | 照明灯具 | 新建 | 200 | 6 | 2017-09-30 | 2017-10-11 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连星海科技有限公司建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目冬季采用区域集中供暖，未另行设置燃煤、燃油设施。 2、排水管网采用雨污分流；生活污水排入市政污水管网至区域净化厂集中处理 。 3、焊接废气、胶黏废气、锡尘及非甲烷总烃集中收集，验收监测期间，监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值要求，由15米排气筒高空排放。 4、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中III类区标准要求。 6、废包装桶等危险废物委托有资质单位进行处理，临时贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
3 | 验收申请表 | 大连源林液化石油气有限公司锅炉“煤改气”项目 | 站前街道金湾路552号 | 大连源林液化石油气有限公司 | 刘占林 | 热力供应 | 技改 | 86 | 2.8 | 2017-09-29 | 2017-10-17 | 应你单位申请，我局组织验收组对大连源林液化有限公司锅炉“煤改气”建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、锅炉废气在验收期间监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准要求，废气经28米烟囱高空排放。 2、项目未新增污水排放,锅炉废水、生活废水经化粪池预处理后定期清掏，综合利用。 3、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，南、北厂界外点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 4、锅炉软化水装置产生的废树脂由厂家回收处理。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 2、验收后，须到开发区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起60日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起6个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
4 | 验收申请报告 | 大连亚太电子有限公司LED高散热铝基板双面多层项目（书） | 三十里堡临港工业区 | 大连亚太电子有限公司 | 邹积林 | 线路板制造 | 新建 | 10064 | 1120 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 应你单位申请，我局组织了由专家、环境监理单位、验收监测单位及我单位工作人员组成的验收组对大连亚太电子 LED 高散热铝基板双面多层基地建设项目进行环保竣工现场验收。验收组踏勘了现场，审阅了相关资料，该项目对环评批复意见主要落实情况如下： 1、项目采暖由园区提供，未另设置燃煤、燃油设施。 2、该项目生产过程产生的各类废气经喷淋净化塔和活性炭吸附塔处理后，硫酸雾、盐酸雾、硝酸雾（以氮氧化物计）排放符合《电镀污染物排放标准》新建企业排放标准限值（GB21900-2008）中新建企业大气污染物排放标准限值的要求； 生产废气颗粒物、锡及其化合物、甲醛、非甲烷总烃排放浓度以及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中的新污染源二级标准；氨气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物有组织排放限值； 有机废气 VOCS 排放符合大连市《企业排气筒污染物排放限值》大政发【2016】57 号表面涂装行业中“C39 通信和其他电子设备制造（烘干工艺）”VOCS 排放限值的标准要求。食堂油烟经油烟净化装置净化后由高于食堂建筑的排气筒排放。 3、项目厂区污水排水管网雨污分流，生产废水经企业污水处理站分质处理，达 到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许浓度限值的要求以及《电镀污染物排放标准》（GB1900-2008） 中的排放限值要求后，委托大连德泰控股有限公司建设的大魏家污水处理厂深度处理。 4、地下水污染防治方面，生产装置区、污水处理站、危废暂存间等均按照相关要求进行防渗，防漏处理，在厂区内外均设置了地下水监测井，以备定期监测。 5、对产生噪声的设备采取了隔声、减振降噪措施，验收监测期间，厂界外各点位昼间等效声级的监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 中三类区标准要求。 6、项目产生的项目产生的危险废弃物污泥、、废活性炭、废机油、含锡废液、含铜粉尘、脱脂废液、含银废液等危险废物已委托有处理资质的大连东泰产业废弃物处理有限公司回收处理，办理转移并报主管环保部门备案。危险废弃物在收集、存放符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）的要求。其它固体废物已妥善处置，符合要求。 7、项目按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的制定事故风险防范措施， 并制定了环境风险预案并备案。 8、项目单位委托了监理单位对项目建设过程进行了监理，提交了监理报告。 9、按国家有关规定规范了各类排污口，设置了标志牌。 企业已按现场勘察中验收组提出的意见进行了整改，符合环保竣工验收要求。 综上所述，该项目基本落实了环评批复要求，同意验收。另要求如下： 1、企业要按承诺书中的期限完成废水在线自动监测设备的安装、验收，并投入使用，同时按要求到金普新区监察大队备案。 2、加强日常管理，确保各类污染物长期稳定达标排放。 3、验收后，须到大连金州新区环保局办理排污申报登记。 如对本批复内容有不同意见，可自收到本批复之日起 60 日内，向大连市环境保护局申请复议；或者自收到本批复之日起 6 个月内向大连市开发区人民法院提起诉讼。 | 如需验收监测报告，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729